OFERTA DE PRET

Denumire produs:CONTAINER 20 ft tip sanitar Categoria 1. Containerele se pot supraetaja pana la P + 2 si se pot uni intre ele.

CARACTERISTICI GENERALE:

- Dimensiuni exterioare: lung/lat/inalt: 6.058 x 2.438 x 2.591 mm

- Dimensiuni interioare: lung/lat/inalt:  5.880 x 2.260 x 2.300 mm

- Inaltimea spatiului interior: 2.300 mm

- Greutatea totala: 1.745 Kg

STRUCTURA:

Cadre din otel imbinate cu piese de colt sistem ISO Container - 16 bucati

- PODEAUA:

- Tabla neagra OL 37- 2K grosime 3 mm

- Traverse tip C – 15 bucati grosime 3 mm

- Folie de 1 mm grosime, Vata minerala 100 mm grosime

- OSB de exterior, 18 mm grosime

- Tabla zincata de 0.5 mm grosime

- Linoleum + adeziv (3 mm grosime)

Sarcina podelei: 350 kg/m².

  - ACOPERISUL:

- Cadru metalic din tabla OL 37-2K, grosime 3 mm

- Polistiren expandat 30 mm grosime

- Tabla zincata de 0,5 mm grosime

- Panouri sandwich 50 mm grosime din spuma poliuretanica (tabla exterior si interior 0,5 mm grosime), vopsite in camp electrostatic, culoare RAL 9002 (alb-gri)

Sarcina acoperisului: 200 kg/m²

  - PERETII:

- Panouri sandwich 50 mm grosime (spuma poliuretanica si tabla exterior-interior 0,5 mm grosime), vopsite in camp electrostatic, culoare RAL 9002. Aspect exterior-interior cutat, adancimea cutei este de 2 mm.

DOTARI:

- 1 (una) buc. usa exterioara cu dimensiuni 1000 x 2000 mm;

- 6 (sase) bua usa interioara cu dimensiuni 650 x 2000 mm;

- 7 (sapte) buc ferestre cu dimensiunea de 500 x 500 mm deschidere cu agrafa

- 3 (trei) buc dus + accesorii

- 3 (trei) buc wc + bazin

- 3 (trei) buc lavoar + accesorii

- 1(una) buc boiler 120 L

INSTALATIE ELECTRICA:

- 1 (una) buc. priza intrare-iesire CEE 380V/32/5 poli;

- 1 (una) buc. tablou de distributie cu sigurante automate 13A/16A;

- 2 (doua) buc. lampa tavan 1x36 Watt fiecare;

- 6 (sase) buc lampa tavan 2 x 18 Watt fiecare;

- 7 (sapte) buc. intrerupator;

- 2 (doua) buc. priza dubla aplicata.

OBTIONAL :

- 1(una)  buc aparat de aer conditionat de 9000 BTU la pretul de 300 euro + TVA

- 1(una) buc radiator electric de 1500 Watt la pretul de 100 euro + TVA.

Pretul de achizitie ex work, loc Titu, Jud. Dambovita, este de 5.890 euro + TVA.

OFERTA DE PRET

Denumire produs: CONTAINER 20 ft tip sanitar Categoria 2. Containerele nu se pot supraetaja, se folosesc simple.

CARACTERISTICI GENERALE:

- Dimensiuni exterioare: lung/lat/inalt: 5.860 x 2.438 x 2.450 mm

- Dimensiuni interioare: lung/lat/inalt: 5.720 x 2.298 x 2.300 mm

- Inaltimea spatiului interior: 2.300 mm

STRUCTURA:

Cadre din otel imbinate cu piese de colt – 8 bucati

- PODEAUA:

- Tabla neagra OL 37- 2K grosime 3 mm

- Traverse tip C – 9 bucati grosime 3 mm

- OSB de exterior 18 mm grosime

- Tabla zincata de 0.5 mm grosime

- Linoleum + adeziv (3 mm grosime)

Sarcina podelei: 200 kg/m².

  - ACOPERISUL:

- Cadru metalic din tabla OL 37-2K, grosime 3 mm

- Polistiren expandat 30 mm grosime

- Tabla zincata de 0,5 mm grosime

- Panouri sandwich 50 mm grosime din spuma poliuretanica (tabla exterior si interior 0,5 mm grosime), vopsite in camp electrostatic, culoare RAL 9002 (alb-gri)

Sarcina acoperisului: 150 kg/m²

  - PERETII:

- Panouri sandwich 50 mm grosime (spuma poliuretanica si tabla exterior-interior 0,5 mm grosime), vopsite in camp electrostatic, culoare RAL 9002. Aspect exterior-interior cutat, adancimea cutei este de 2 mm.

DOTARI:

- 1 (una) buc. usa exterioara cu dimensiuni 1000 x 2000 mm;

- 6 (sase) bua usa interioara cu dimensiuni 650 x 2000 mm;

- 7 (sapte) buc ferestre cu dimensiunea de 500 x 500 mm deschidere cu agrafa

- 3 (trei) buc dus + accesorii

- 3 (trei) buc wc + bazin

- 3 (trei) buc lavoar + accesorii

- 1(una) buc boiler 120 L

INSTALATIE ELECTRICA:

- 1 (una) buc. priza intrare-iesire CEE 380V/32/5 poli;

- 1 (una) buc. tablou de distributie cu sigurante automate 13A/16A;

- 2 (doua) buc. lampa tavan 1x36 Watt fiecare;

- 6 (sase) buc lampa tavan 2 x 18 Watt fiecare;

- 7 (sapte) buc. intrerupator;

- 2 (doua) buc. priza dubla aplicata.

OBTIONAL :

- 1(una)  buc aparat de aer conditionat de 9000 BTU la pretul de 300 euro + TVA

- 1(una) buc radiator electric de 1500 Watt la pretul de 100 euro + TVA.

Pretul de achizitie ex work, loc Titu, Jud. Dambovita, este de 5.390 EURO + TVA.