PERETE DE EXHAUSTARE

Filtru carton ECO

Peretii de exhaustare sunt utilizate in domenii precum: productie mobile, constructii metalice, vopsitorii deschise sau vopsirea diferitelor piese unicate.

In orice caz este obligatoriu folosirea uneia din versiunile peretilor de exhaustare pentru:

- Protejarea mediului inconjurator (filtrarea si separarea noxelor)

- Protejarea muncitorilor de inhalare a substantelor volatile

- Extragerea noxelor, prafului si cetii de vopsea din incinta de vopsire pentru obtinerea unei suprafete calitativ superioare.

Date tehnice:

| Viteza aerului recomandat | 0.5 – 1.0 m/s |
| --- | --- |
| Dimensiuni standarde disponibile | 1000 x 1000 mm 1000 x 2000 mm 1000 x 3000 mm 2000 x 2000 mm 2000 x 3000 mm 2000 x 4000 mm 2500 x 3000 mm 2500 x 4000 mm |
| Confectionat | Tabla zincata |
| Ventilatoare | Protejat antiscanteie montat in afara incintei |
| Ventilatoare | Antiex montat in interiorul incintei de vopsire |
| Filtre montate in peretii de exhaustare | Labirint de hartie Filtru fibra de sticla (EU3) Filtru poliesteric (EU4) |

Filtru labirint hartie Andreae                   Filtru fibra de sticla (EU3)           Filtru poliesteric (EU4)