OFERTA COMERCIALA MOTOPOMPA

LDW 2204 SKM 50/4

Curba de performanta

Presiune maxima 14.8 Bar

Debit maxim 90 M3 / ora

Pret :  8 900 EUR (TVA inclus)

DEVAX MOTOR

Parpolov Victor 0756166905

Date tehnice motopompa LDW 2204 SKM 50-4

| Model motor | patru cilindri in linie, 4 timpi, racit cu lichid, injecție directă, Turbo Common rail |
| --- | --- |
| Capacitate cilindrică (cm³) | 2199 |
| Putere maximă/turație maximă (CP/r/min) | 51.7/3000 |
| Tip combustibil | Diesel |
| Capacitate rezervor (L) | 60 |
| Consum estimat la turație nominală (g/kW*h) | 260/3000 |
| Capacitate baie de ulei (L) | 5.7 |
| Capacitate acumulator (V/Ah) | 12/88 |
| Model Pompa | SKM 50-4, multietajata, 4 etape |
| Diametru garniturii pompei la absorbtie(mm) | 65 |
| Diametrul garniturii pompei la refulare (mm) | 50 |
| Masă netă (kg) | 498 |