|  |  |
| --- | --- |
| **MANUAL DE UTILIZARE**Orteza de genunchi mobila cu insertii laterale si prinderi pe ambele parti - marime universala-cod BRK5104Producător: [BERCKS ORTHOPEDICS](http://www.orteze-medicale.ro/bercks-orthopedics)**Proprietatile produsului**Este folosita in cazul traumatismelor la genunchi oferind suport, dar si in orice fel de leziune usoara a tesuturilor, sau a rotulei.Orteza utilizata in cazuri de traume colaterale ale genunchiului si ofera genunchiului un sprijin puternic. Este foarte utila in leziunile ligamentare, leziunile tesuturilor moi, si alte traume ale articulatiilor genunchiului datorita prinderilor pe ambele parti.Marime universala.**Instructiuni de spalare*** Va rugam sa inchideti benzile din Velcro, daca acestea aexista.
* Eliminati suportul metalic, daca acesta exista.
* Spalati produsul manual, la o temperatura mai mica de 300C.
* Dupa spalare, asigurati-va ca produsul este complet uscat, inainte de folosire. Nu se usuca pe sursa de caldura.

**Detalii**Fibre elastice si țesute: (40 % bumbac, naylon 30%, polyviscon 15 % si elastan 15 %)Material din neopren: 3mm (70% neoprene, 30% polyester)Material tesut: (55% polyamida, 45% elastan) | **Sfaturi si atentionari*** Acest produs poate fi folosit numai la indicatiile medicului dumneavoastra;
* Acest produs isi va pierde proprietatile daca este expus la temperaturi ridicate, prin urmare, nu-l expuneți la temperaturi de peste 120oC.
* Daca doriti sa efectuati schimbari pentru un uz mai usor, va rugam, sa va adresati medicului dumneavoastra sau magazinului de unde ati procurat produsul.
* Acest produs trebuie folosit numai in scopul pentru care a fost creat si nu impreuna cu alte produse.
* Daca sunteti alergic(a) la latex sau elastic si regasiti unul sau ambele materiale in compozitia produsului, va sfatuim sa purtati un produs din bumbac pe sub, pentru a absorbi umezeala si a evita o reactie alergica.
* BERCKS ORTHPEDICS are dreptul de a modifica materialele, modelul si modul de fabricare al produselor, fara acordul clientilor.

**Utilizarea corecta a produsului*** Asigurati-va ca marimea produsului se potriveste cu marimea dumneavoastra.
* Puneti orteza pe picior, centrand si fixand rotula.
* Deschideti benzile Velcro si asigurati apoi inchiderea lor.

**Producator, tara de origine: Hegeli Ortopedik Urunker, Istambul-Turcia** **Importator: Med Tehnica, Craiova-Romania, Strada Unirii nr. 91.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **MANUAL DE UTILIZARE**Orteza de genunchi mobila cu insertii laterale si prinderi pe ambele parti - marime universala-cod BRK5104Producător: [BERCKS ORTHOPEDICS](http://www.orteze-medicale.ro/bercks-orthopedics)**Proprietatile produsului**Este folosita in cazul traumatismelor la genunchi oferind suport, dar si in orice fel de leziune usoara a tesuturilor, sau a rotulei.Orteza utilizata in cazuri de traume colaterale ale genunchiului si ofera genunchiului un sprijin puternic. Este foarte utila in leziunile ligamentare, leziunile tesuturilor moi, si alte traume ale articulatiilor genunchiului datorita prinderilor pe ambele parti.Marime universala.**Instructiuni de spalare*** Va rugam sa inchideti benzile din Velcro, daca acestea aexista.
* Eliminati suportul metalic, daca acesta exista.
* Spalati produsul manual, la o temperatura mai mica de 300C.
* Dupa spalare, asigurati-va ca produsul este complet uscat, inainte de folosire. Nu se usuca pe sursa de caldura.

**Detalii**Fibre elastice si țesute: (40 % bumbac, naylon 30%, polyviscon 15 % si elastan 15 %)Material din neopren: 3mm (70% neoprene, 30% polyester)Material tesut: (55% polyamida, 45% elastan) | **Sfaturi si atentionari*** Acest produs poate fi folosit numai la indicatiile medicului dumneavoastra;
* Acest produs isi va pierde proprietatile daca este expus la temperaturi ridicate, prin urmare, nu-l expuneți la temperaturi de peste 120oC.
* Daca doriti sa efectuati schimbari pentru un uz mai usor, va rugam, sa va adresati medicului dumneavoastra sau magazinului de unde ati procurat produsul.
* Acest produs trebuie folosit numai in scopul pentru care a fost creat si nu impreuna cu alte produse.
* Daca sunteti alergic(a) la latex sau elastic si regasiti unul sau ambele materiale in compozitia produsului, va sfatuim sa purtati un produs din bumbac pe sub, pentru a absorbi umezeala si a evita o reactie alergica.
* BERCKS ORTHPEDICS are dreptul de a modifica materialele, modelul si modul de fabricare al produselor, fara acordul clientilor.

**Utilizarea corecta a produsului*** Asigurati-va ca marimea produsului se potriveste cu marimea dumneavoastra.
* Puneti orteza pe picior, centrand si fixand rotula.
* Deschideti benzile Velcro si asigurati apoi inchiderea lor.

**Producator, tara de origine: Hegeli Ortopedik Urunker, Istambul-Turcia** **Importator: Med Tehnica, Craiova-Romania, Strada Unirii nr. 91.** |