SAMRO

TECHNOLOGIES

CORP DE ILUMINAT SOLAR-LED TIP WS-608

Caracteristici ce integreaza toate componentele pentru iluminat de exterior, autonom :

    - usor si rapid de instalat, fara intretinere

    - poate fi montat pe un stalp sau pe un perete

    - senzor IR incorporat pentru a modifica stralucirea iluminatului

    - 30% din stralucire in iluminat standard

    - 100% stralucire pentru 1 min.la detectie de miscare

    - Rezerva de energie pentru 2-3 nopti functie de detectiile de miscare

| Lampa LED : | 4 Watt Bridgelux US, 4PC X 1W Chip (6500 K) |
| --- | --- |
| Flux. | Mod stralucitor : 400 lm |
| Panou Solar : | 9 Watt Poly Crystalline |
| Baterie: | 7.4V / 6Ah Li-ion |
| Micro Sensor prezenta: | Raza 6 m |
| Material: | Carcasa metalica cu protectie anti-oxid |
|  | Aluminiu & Constructie de sticla panou solar |
| Inaltime Instalare : | 2m ~ 4m |
| Durata iluminat: | Max. 12 h/noapte |
| Protectie: | Supra incarcare & Descarcare periculoasa |
| Suprafata de iluminat : | 30-35 mp |
| Intreruptor: | Pornit/Oprit |

#      Durata de viata panou solar-20 ani, accumulator-4 ani, electronice-6 ani, bec-3 ani.

#     Oferta Nu contine stalp si servicii

Perioada  de garantie ; 2 ani

PRET DE VANZARE:  165 EURO, fara TVA (cantitate minima 5 buc.)

130 EURO, fara TVA (cantitate minima 10 buc.)