https://shop.krannich-solar.com/de-en/products/storage-solutions/storages/2576/luna2000-5-s0-5-kwh?c=65

+ SPECIFICATIE (FISA TEHNICA) SI IMAGINE

# Acumulator Huawei LUNA2000-5-S0 (5 kWh),

# baterie LiFePo4 5.0 kWh

# - 16.999 LEI + TVA (5 sau 19%)

Huawei LUNA2000-5-S0 este un sistem modular de baterii cu o capacitate de stocare cuprinsă între 5 kWh și 30 kWh.

DETALII (daca se pot insera):

Instalare usoara:

- Modul de putere de 12 kg

- Modul baterie de 50 kg

Punere în funcțiune rapidă:

- Detectat automat în aplicație

Compatibilitate perfecta:

- Compatibil atât cu invertorul rezidențial monofazat, cât și cu invertorul trifazat

DESCRIERE :

- Energia utilizabilă a bateriei: 5 kWh

- Max. putere de ieșire: 2,5 kW

- Putere de iesire de varf: 3,5 kW, 10 s

- Tensiune nominala (sistem monofazat/L1): 360 V

- Domeniu de tensiune de operare (sistem monofazat/L1): 350 - 560 V

- Tensiune nominală (sistem trifazat/M1): 600 V

- Domeniu de tensiune de operare (sistem trifazat/M1): 600 - 980 V

- Afișaj: indicator de stare SOC, indicator LED

- Comunicare: RS485 / CAN (numai pentru funcționare în paralel)

- Temperatura de functionare: -10°C ~ + 55°C

- Umiditate relativa: 5% ~ 95%

- Răcire: convecție naturală

- Grad de protectie: IP 55

- Emisia de zgomot: <29 dB

- Tehnologie celulară: fosfat de litiu-fier (LiFePO4)

- Scalabilitate: max. 2 sisteme in functionare paralela

- Invertoare compatibile:

*SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, 				*SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1