SC SUNWAY SRL Tel 0731325221

www.sun-way.ro

| IKO 04 | Specificaţii: Putere [W]: 400 Tensiune [V]: 220 Amperaj [A]: 1,8 Dimensiuni: [mm] 600/600/18 Greutate [kg]: 3,5 Suprafata medie incalzita pentru regiunea Moscovei: - Incalzire de baza [mp]: 4 - Incalzire suplimentara [mp]: 8 Inaltimea minima de suspendare [m]: 2 Pret 120 euro (fara tva) |
| --- | --- |
| IKO 06 | Specificaţii: Putere [W]: 600 Tensiune [V]: 220 Amperaj [A]: 2,7 Dimensiuni: [mm] 1000/160/40 Greutate [kg]: 3,9 Suprafata medie incalzita pentru regiunea Moscovei: - Incalzire de baza [mp]: 6 - Incalzire suplimentara [mp]: 12 Inaltimea minima de suspendare [m]: 2,2 Pret 150 euro (fara tva) |
| IKO 10 | Specificaţii: Putere [W]: 1000 Tensiune [V]: 220 Amperaj [A]: 4,6 Dimensiuni: [mm] 1500/160/40 Greutate [kg]: 4,7 Suprafata medie incalzita pentru regiunea Moscovei: - Incalzire de baza [mp]: 10 - Incalzire suplimentara [mp]: 20 Inaltimea minima de suspendare [m]: 2,5 Pret: 200 euro (fara tva) |
| IKO 13 | www.sun-way.ro Specificaţii: Putere [W]: 1330 Tensiune [V]: 220 Amperaj [A]: 6,1 Dimensiuni: [mm] 1500/160/40 Greutate [kg]: 4,7 Suprafata medie incalzita pentru regiunea Moscovei: - Incalzire de baza [mp]: 13 - Incalzire suplimentara [mp]: 26 Inaltimea minima de suspendare [m]: 2,7 Pret 260 euro (fara tva) |
| IKO 20 | Specificaţii: Putere [W]: 2000 Tensiune [V]: 220 Amperaj [A]: 9,2 Dimensiuni: [mm] 1500/285/53 Greutate [kg]: 11 Suprafata medie incalzita pentru regiunea Moscovei: - Incalzire de baza [mp]: 20 - Incalzire suplimentara [mp]: 40 Inaltimea minima de suspendare [m]: 3,5 Pret 320 euro (fara tva) |
| IKO 30 | Specificaţii: Putere [W]: 3000 Tensiune [V]: 380 Amperaj [A]: 13.8 Dimensiuni: [mm] 1500/451/53 Greutate [kg]: 15 Suprafata medie incalzita pentru regiunea Moscovei: - Incalzire de baza [mp]: 30 - Incalzire suplimentara [mp]: 60 Inaltimea minima de suspendare [m]: 3,5 Pret 430 euro (fara tva) |
| IKO 40 | www.sun-way.ro Specificaţii: Putere [W]: 4000 Tensiune [V]: 380 Amperaj [A]: 18.3 Dimensiuni: [mm] 1500/451/53 Greutate [kg]: 15 Suprafata medie incalzita pentru regiunea Moscovei - Incalzire de baza [mp]: 40 - Incalzire suplimentara [mp]: 80 Inaltimea minima de suspendare [m]: 3,5 Pret 520 euro (fara tva) Specificaţii: FOLIA PLEN Putere [W]: 165 Tensiune [V]: 220 Amperaj [A]: 0,75 Dimensiuni: [mm] 1650/500/0,3 total 0,825mp Greutate [kg]: 0.57 Suprafata medie incalzita pentru regiunea Moscovei - Incalzire de baza [mp]: 1,36 Inaltimea minima de suspendare [m]: 2 Pret 27 euro (fara tva) Folia PLEN reprezinta cel mai eficient sistem de incalzire cu raze infrarosu, prezentandu-se in forma pleliculara (folie), atasata pe tavan si acoperita cu tavanul fals (gips carton), conectata la reteaua electrica si comandata de un termostat de ambient. Sistemele de incalzire cu raze infrarosu incalzesc obiectele din camera (podea, pereti, si orice alt obiect) care la randul lor degaja caldura in camera. Temperatura dorita in camera se fixeaza electronic cu ajutorul unui termostat de ambient. Pentru detalii suplimentare (avantaje fata de incalzirea clasica) nu ezitati sa va documentati pe site-ul www.sun-way.ro sau sunati la 0731325221. |