Stergatorul de Picioare Profesional BONN

Stergatorul de intrare profesional din aluminiu cu insertii de curatare din cauciuc, prevenind introducerea murdariei grosiere in cladire prin inlaturarea acesteia de pe talpa incaltamintei. Insertiile de cauciuc sunt foarte rezistente la frecare si incercari mecanice.

Stergatoarele profesionale sunt recomandate pentru utilizarea in zone cu trafic intens pietonal, inclusiv transportul carucioarelor cu marfa.

Recomandari amplasare: la intrari in cladiri de birouri, hypermarket-uri, banci, aeroporturi, spitale, showroom-ri, restaurante, hoteluri.

Rezistenta: rezistenta mare la sarcini mecanice.

Proprietati: antiderapante si de curatare.

Date tehnice:

- Profile din Al eloxate (grosime profil 1.0 mm) rezistente la trafic intens, interconectate cu elemente de legatura din PVC;

- Insertii: cauciuc canelat conform DIN 7863;

- Culoare cauciuc: negru, gri, maro;

- Baza stergatorului dotat cu insertii de cauciuc pentru anti-alunecare si reducerea zgomotului;

- Inaltime profil Al.: 18 mm;

- Inaltime totala stergator: 22 mm;

- Latime profil: 31 mm

- Spatiu intre profile: 4 - 7mm;

- Rezistenta la temperatura: de la -30°C pâna la +70°C

- Dimensiuni: la cerere cu lungimea profilului max 3000 mm;

- Grad de anti-alunecare: R11;

- Fome speciale: la cerere;

- Montajul: incastrat in pardoseala într-un cadru metalic L cu adâncimea de 20 sau 25 mm sau pe

pardoseala într-o rama de aluminiu în rampa.

Intretinere: stregatorul se ruleaza iar impuritatile se matura sau se aspira..