|  | IZOLATIE K-FLEX ST |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Domeniu de temperaturi : - 45 ; +110 C. |  |  |  |
| Grosimea peretelui de izolatie : 25mm, 32mm |  |  |  |
| Permeabilitatea la vapori de apa : 0.21*10 - 6 gm/N.h |  |  |  |
| Conductivitate termica lambda :0.037 w/(m*k) la temperatura de 10 C |  |  |  |
| Comportament la foc : Clasa 1 (greu inflamabil ) |  |  |  |
| Ambalare si livrare : in cutii ce contin tuburi de 2 m lungime |  |  |  |
| Denumire articol | Metri / cutie | Pret EURO/m |  |
| Grosime perete 32 mm |  |  |  |
| Izolatie k-flex 32 x 12 | 40 | 2,94 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 15 | 36 | 3,21 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 18 | 32 | 3,40 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 22 | 32 | 3,90 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 28 | 24 | 4,34 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 35 | 22 | 4,87 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 42 | 16 | 5,76 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 48 | 14 | 6,37 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 54 | 12 | 7,32 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 60 | 10 | 7,89 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 64 | 10 | 8,35 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 70 | 8 | 9,19 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 76 | 8 | 9,56 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 80 | 8 | 10,03 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 89 | 8 | 10,69 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 102 | 6 | 13,45 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 108 | 6 | 14,04 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 114 | 6 | 15,34 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 125 | 4 | 16,83 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 133 | 4 | 18,39 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 140 | 4 | 19,91 |  |
| Izolatie k-flex 32 x 160 | 4 | 22,05 |  |
| Preturile sunt in EURO, nu includ TVA. |  |  |  |