Descrierea tipurilor NOBO

NOBO E4E

Radiator elegant cu degajarea aerului cald pe partea superioară, au un termostat încorporat tip potenţiometru, se fabrică numai cu înălţimea de 40 de cm, cu puterea între 500- 2000 W.										Parametrii Technici

Putere						500W - 2000W 			Tensiune					230 V					Culoare					Alb 					Grad de protecţie				IP 24 					Izolaţie dublă					Da					Rezistenţă la stropuri de apă 			Da					Termostat electronic/senzor temperatură	Termostat, încorporat		Temperatura superficială maximă		80°C					Protecţie la supraîcălzire			Da				Funcţionare silenţioasă şi fără miros		Da				Tehnologia de încălzire			Convecţie				Degajare aer cald 				Partea superioara			Posibilităţi de programare			Nu este posibil

Tipuri de produse

| Produse | Dimensiuni | Termostat |
| --- | --- | --- |
| E4E 05 500W | 48*40 cm | Cu termostat încorporat |
| E4E 07 750W | 63*40 cm | Cu termostat încorporat |
| E4E 10 1000W | 78*40 cm | Cu termostat încorporat |
| E4E 12 1250W | 98*40 cm | Cu termostat încorporat |
| E4E 15 1500W | 113*40 cm | Cu termostat încorporat |
| E4E 20 2000W | 152*40 cm | Cu termostat încorporat |

Produsele E4E se pot folosi la încălzirea oricărei clădiri, dar propunem mai ales la încălzirea clădirilor unde avem nevoie de temperatură constantă.

NOBO C4E

Radiatoarele din seria NOBO C4E prin încălzirea convectivă, asigură o încălzire uniformă. Din cauza convecţiei nu este nevoie de ventilator, astfel asigură o funcţionare liniştită, fără zgomot. Din construcţie radiatorul este prevăzut cu un termostat electronic foarte precis care reglează temperatura între 5°C şi 30°C. În timpul funcţionării lor nu necesită întreţinere. Aceste radiatoare se pot alimenta din priză, din cauza izolării duble nu necesită pământare. Se fabrică numai cu înălţimea 40 de cm, cu puterea între 500- 2000 W.

Parametrii Technici

Putere						500W - 2000W 			Tensiune					230 V					Culoare					Alb 					Grad de protecţie				IP 24 					Izolaţie dublă					Da					Rezistenţă la stropuri de apă 			Da					Termostat electronic/senzor temperatură	Termostat, încorporat		Temperatura superficială maximă		80°C					Protecţie la supraîcălzire			Da				Funcţionare silenţioasă şi fără miros		Da				Tehnologia de încălzire			Convecţie				Degajare aer cald 				Placă frontală			Posibilităţi de programare			Nu este posibil

Tipuri de produse

| Produse | Dimensiuni | Termostat |
| --- | --- | --- |
| C4E 05 500W | 43*40 cm | Cu termostat încorporat |
| C4E 07 750W | 53*40 cm | Cu termostat încorporat |
| C4E 10 1000W | 68*40 cm | Cu termostat încorporat |
| C4E 12 1250W | 83*40 cm | Cu termostat încorporat |
| C4E 15 1500W | 98*40 cm | Cu termostat încorporat |
| C4E 20 2000W | 132*40 cm | Cu termostat încorporat |

Produsele C4E se pot folosi la încălzirea oricărei clădiri, dar propunem mai ales la încălzirea clădirilor unde avem nevoie de temperatură constantă.

NOBO C4F-C2F

Radiatoarele din seria NOBO C4F-C2F prin încălzirea convectivă, asigură o încălzire uniformă. Din cauza convecţiei nu este nevoie de ventilator, astfel asigură o funcţionare silenţioasă, fără zgomot. Din construcţie radiatorul este prevăzut cu un termostat electronic foarte precis care reglează temperatura foarte precis. În timpul funcţionării lor nu necesită întreţinere. Aceste radiatoare se pot alimenta din priză, din cauza izolării duble nu necesită pământare. Se fabrică în înălţimea de 40 cm, şi 20 cm.

Parametrii Technici

Putere						250W - 2000W 			Tensiune					230 V					Culoare					Alb 					Grad de protecţie				IP 24 					Izolaţie dublă					Da					Rezistenţă la stropuri de apă 			Da					Termostat electronic/senzor temperatură	Termostat, încorporat Tip XSC	Temperatura superficială maximă		80°C					Protecţie la supraîcălzire			Da				Funcţionare silenţioasă şi fără miros		Da				Tehnologia de încălzire			Convecţie				Degajare aer cald 				Placă frontală			Posibilităţi de programare			Nu este posibil

Tipuri de produse

| Produse | Dimensiuni | Termostat |
| --- | --- | --- |
| C4F 05 500W | 43*40 cm | Cu termostat R80 XSC |
| C4F 07 750W | 53*40 cm | Cu termostat R80 XSC |
| C4F 10 1000W | 68*40 cm | Cu termostat R80 XSC |
| C4F 12 1250W | 83*40 cm | Cu termostat R80 XSC |
| C4F 15 1500W | 98*40 cm | Cu termostat R80 XSC |
| C4F 20 2000W | 132*40 cm | Cu termostat R80 XSC |
| C2F 02 250W | 48*20 cm | Cu termostat R80 XSC |
| C2F 05 500W | 78*20 cm | Cu termostat R80 XSC |
| C2F 07 750W | 108*20 cm | Cu termostat R80 XSC |
| C2F 10 1000W | 138*20 cm | Cu termostat R80 XSC |
| C2F 12 1250W | 158*20 cm | Cu termostat R80 XSC |
| C2F 15 1500W | 178*20 cm | Cu termostat R80 XSC |

Radiatoarele C4F-C2F se pot folosi la încălzirea oricărei clădiri, dar propunem mai ales la încălzirea clădirilor unde avem nevoie de temperatură constantă.

NOBO C4N-C2N

Radiatoarele din seria NOBO C4N-C2N sunt cele mai folosite tipuri. Prin încălzirea convectivă, asigură o încălzire uniformă. Din cauza convecţiei nu este nevoie de ventilator, şi aşa asigură o funcţionare silenţioasă, fără zgomot. Au izolaţie dublă, nu necesită pământare, se pot alimenta din priză, sau se pot lega direct în doză. Există în două variante de înălţime 20 şi 40 cm, şi funcţionează cu un thermostat din seria R80. Termostatul este detaşabil.Termostatele electronice asigură o reglare precisă, ce înseamnă şi o economisire de energie. În timpul funcţionării nu necesită întreţinere.

Parametrii Technici

Putere						250W - 2000W 			Tensiune					230 V					Culoare					Alb 					Grad de protecţie				IP 24 					Izolaţie dublă					Da					Rezistenţă la stropuri de apă 			Da					Termostat electronic/senzor temperatură	Termostat  R80		Temperatura superficială maximă		80°C					Protecţie la supraîcălzire			Da				Funcţionare silenţioasă şi fără miros		Da				Tehnologia de încălzire			Convecţie				Degajare aer cald 				Placă frontală			Posibilităţi de programare		            Cu termostate R80

Tipuri de produse

| Produse | Dimensiuni | Termostat |
| --- | --- | --- |
| C4N 05 500W | 43*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| C4N 07 750W | 53*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| C4N 10 1000W | 68*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| C4N 12 1250W | 83*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| C4N 15 1500W | 98*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| C4N 20 2000W | 132*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| C2N 02 250W | 48*20 cm | Fără termostat R80 XSC |
| C2N 05 500W | 78*20 cm | Fără termostat R80 XSC |
| C2N 07 750W | 108*20 cm | Fără termostat R80 XSC |
| C2N 10 1000W | 138*20 cm | Fără termostat R80 XSC |
| C2N 12 1250W | 158*20 cm | Fără termostat R80 XSC |
| C2N 15 1500W | 178*20 cm | Fără termostat R80 XSC |

Radiatoarele C4N-C2N se pot folosi la încălzirea oricărei clădiri, în toate încăperile.

NOBO T4N

Radiatoarele din seria NOBO T4N prin dimensiunea lor mai compactă se pot aşeza şi pe suprafeţe de perete mai mici. . Prin încălzirea convectivă, asigură o încălzire uniformă. Din cauza convecţiei nu este nevoie de ventilator, astfel asigură o funcţionare silenţioasă, fără zgomot. Au izolaţie dublă, nu necesită pământare, se pot alimenta din priză, sau se pot lega direct în doză. Se pot combina liber cu diferite termostate din seria R80, şi cu programatoare centrale.

Parametrii Technici

Putere						500W - 2000W 			Tensiune					230 V					Culoare					Alb 					Grad de protecţie				IP 24 					Izolaţie dublă					Da					Rezistenţă la stropuri de apă 			Da					Termostat electronic/senzor temperatură	Termostat  R80			Temperatura superficială maximă		80°C					Protecţie la supraîcălzire			Da					Funcţionare silenţioasă şi fără miros		Da					Tehnologia de încălzire			Convecţie				Degajare aer cald 				Placă frontală				Posibilităţi de programare		            Cu termostat R80

| Tipuri de produse Produse | Dimensiuni | Termostat |
| --- | --- | --- |
| T4N 05 500W | 33*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| T4N 07 750W | 43*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| T4N 10 1000W | 53*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| T4N 12 1250W | 63*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| T4N 15 1500W | 78*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| T4N 20 2000W | 102*40 cm | Fără termostat R80 XSC |

Radiatoarele din seria T4N se folosesc la încăperi unde avem la dispoziţie suprafeţe mai mici.

NOBO K4N

Radiatoarele din seria NOBO K4N au suprafaţa galvanizată, sunt destinate mediilor umede, fiind rezistente la coroziune. Se folosesc mai mult în mediile foarte umede, ca antecamera saunelor, băi cu duş, băi des frecventate. Prin încălzirea convectivă, asigură o încălzire uniformă. Din cauza convecţiei nu este nevoie de ventilator, astfel asigură o funcţionare silenţioasă, fără zgomot. Au izolaţie dublă, nu necesită pământare, se pot alimenta din priză, sau se pot lega direct în doză. Se pot combina liber cu diferite termostate din seria R80, şi cu programatoare centrale.

Parametrii Technici

Putere						500W - 2000W 			Tensiune					230 V					Culoare					Alb 					Grad de protecţie				IP 24 					Izolaţie dublă					Da					Rezistenţă la stropuri de apă 			Da					Termostat electronic/senzor temperatură	Termostat  R80			Temperatura superficială maximă		80°C					Protecţie la supraîcălzire			Da					Funcţionare silenţioasă şi fără miros		Da					Tehnologia de încălzire			Convecţie				Degajare aer cald 				Placă frontală				Posibilităţi de programare		            Cu termostat R80

Tipuri de produse

| Produse | Dimensiuni | Termostat |
| --- | --- | --- |
| K4N 05 500W | 43*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| K4N 07 750W | 53*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| K4N 10 1000W | 68*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| K4N 12 1250W | 83*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| K4N 15 1500W | 98*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| K4N 20 2000W | 132*40 cm | Fără termostat R80 XSC |

Radiatoarele din seria K4N au suprafaţa galvanizată, recomandăm la încălzirea spaţiilor cu umiditate foarte ridicată.

NOBO B4N

Radiatoarele din seria NOBO B4N se fabrică numai în varianta de înălţime de 42 cm. Elementul de încălzire din radiator la acest model se încălzeşte pană la maxim 60 grade C în comparaţie cu celelalte modele unde temperatura elementului de încălzire poate atinge 80 grade C. Se utilizează în medii mai speciale în vederea asigurării funcţionării în siguranţă (camere pentru copii). Prin încălzirea convectivă, asigură o încălzire uniformă. Din cauza convecţiei nu este nevoie de ventilator, astfel asigură o funcţionare silenţioasă, fără zgomot. Au izolaţie dublă, nu necesită pământare, se pot alimenta din priză, sau se pot lega direct în doză. Se pot combina liber cu diferite termostate din seria R80, şi cu programatoare centrale.

Parametrii Technici

Putere						500W - 1250W 			Tensiune					230 V					Culoare					Alb 					Grad de protecţie				IP 24 					Izolaţie dublă					Da					Rezistenţă la stropuri de apă 			Da					Termostat electronic/senzor temperatură	Termostat  R80			Temperatura superficială maximă		80°C					Protecţie la supraîcălzire			Da					Funcţionare silenţioasă şi fără miros		Da					Tehnologia de încălzire			Convecţie				Degajare aer cald 				Partea superioară			Posibilităţi de programare		            Cu termostat R80

Tipuri de produse

| Produse | Dimensiuni | Termostat |
| --- | --- | --- |
| B4N 05 500W | 68*42 cm | Fără termostat R80 XSC |
| B4N 07 750W | 88*42 cm | Fără termostat R80 XSC |
| B4N 10 1000W | 128*42 cm | Fără termostat R80 XSC |
| B4N 12 1250W | 158*42 cm | Fără termostat R80 XSC |

Produsele B4N din cauza temperaturii superficiale mai mici recomandăm în camere pentru copii, camere folosite de bătrâni, sau acolo unde staţionează personae cu pielea suprasensibilă.

NOBO P-N

Radiatoarele tip NOBO P satisfac cerinţe speciale, ce face posibil ca încălzirea aerului să se facă fără curenţi de aer, de aceea se pot folosi şi în cazul persoanelor cu simptome  alergice. Radiatorul cu suprafaţă mare de încălzire la o temperatură mai scăzută asigură o încălzire uniformă. Reglarea temperaturii este asigurat de un termostat electronic, care se poate schimba cu un termostat R80 programabil, deci avem posibilitatea restructurării ulterioare a sistemului de încălzire.

Tipuri de produse

| Produse | Dimensiuni | Termostat |
| --- | --- | --- |
| P4N 05 500W | 98*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| P4N 07 750W | 138*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| P4N 10 1000W | 178*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| P6N 05 500W | 78*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| P6N 07 750W | 108*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| P6N 10 1000W | 138*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| P6N 12 1250W | 158*40 cm | Fără termostat R80 XSC |
| P6N 15 1500W | 178*40 cm | Fără termostat R80 XSC |

NOBO SAFIR ( Radiatoare din sticlă)

Sunt radiatoare foarte moderne, cu un design plăcut.

## Tipuri de produse

| Produse | Dimensiuni | Termostat |
| --- | --- | --- |
| G3R 052 500W | 30*140 cm | transparent |
| G4R 072 750W | 40*140 cm | transparent |
| G4R 072 750W M | 40*140 cm | oglindă |
| G5R 092 900W | 50*140 cm | transparent |
| G5R 092 900W M | 50*140 cm | oglindă |
| G6R 112 1100W | 60*140 cm | transparent |

## Programabil cutermostat  TCU, fără cablaj.

Programare, reglare

Termostatul ataşat radiatorului asigură o reglare precisă a temperaturii, iar cu diferite module se pot programa pe diferite perioade temperaturile dorite. Utilizând termostate şi diferite module de programare, sistemul cu radiatoare NOBO devine un sistem uşor reglabil şi eficient.

In cazul utilizării modulelor de programare, pe fiecare radiator se pot regla doua temperaturi: una de confort şi una economică. Modulul, în funcţie de programare, comandă termostatul de pe radiatoare să comute de la temperatura de confort la economic şi invers. Astfel se poate programa temperatura în camere pe toata săptămâna in funcţie de preferinţele locatarilor. Funcţionează in mod automat şi asigura confortul necesar, dar şi o economie de energie.

Termostatele se pot schimba, deci modificarea, restructurarea ulterioară a sistemului se realizează uşor.

Termostatele se pot comanda centralizat cu ajutorul modulelor de comandă.

Module de comandă

ORION EC 512: Este un modul de comandă central cu 12 canale de emisie şi cu programare digitală individuală. Daca realizăm un sistem de încălzire cu mai multe radiatoare, realizarea comenzii dintr-un singur loc se realizează cel mai uşor şi comod cu acest modul.

TeleCommander TL-4: Este un modul de comandă prin linie telefonică. Cu acest modul putem comanda prin telefon funcţionarea unui radiator (echipat cu termostat ZDC) sau putem comanda modulele ORION 512, EX 504 / EX 512 . Semnalul de comandă dată prin telefon pentru aceste module este superior programului prestabilit.

Module termostat din seria R80

Termostat de bază:

XSC: are un singur termostat, temperatura de confort reglabilă liniar cu o manetă.

Termostate speciale – programabile:

HSE: sunt încorporate doua termostate, funcţionează pe temperatura economică. La comanda comută pe o perioadă determinată pe temperatura de confort (pentru săli de conferinţe, săli de mese, băi etc.)

PDE: sunt încorporate doua termostate, cu 9 programe fixe pentru fiecare zi a săptămânii cu posibilitatea reglării temperaturii economice şi a celei de confort. Este un modul foarte folosit.

UDF: are doua termostate, cu 11 programe fixe pentru fiecare zi a săptămânii si program utilizabil după preferinţă. Conţine un ceas digital si afişează programul selectat. Se poate regla temperatura economică şi de confort.

Module termostat programabile centralizat (comandate de la o centrală)

ZDC: Are două termostate cu posibilitatea reglării temperaturii economice şi a celei de confort. Funcţionează pe temperatura de confort şi cu comandă exterioara se poate comuta pe temperatura economică. Comanda exterioară se face cu un releu de timp, ceas digital, sau cu modul TL-4 – care este comandabil prin telefon. Dacă pe intrarea de comandă avem faza, atunci modulul menţine temperatura prestabilită, când faza este întreruptă modulul va comuta pe temperatura de confort. Utilizând acest modul putem comanda centralizat încălzirea întregii clădiri, dar cu posibilitatea de reglare separată în încăperi a temperaturii economice şi de confort.

RDC: funcţionează cu programatorul central ORION 512 sau cu emiţătorul EX. Are două termostate pentru temperatură economică sau de confort şi funcţionează pe aceste temperaturi in funcţie de programul din modulul central. Esenţa sistemului constă în montarea modulului ORION 512 in camera de zi, de unde putem comanda funcţionarea radiatoarelor NOBO din celelalte camere, cu 12 programe separate pe camere şi pe fiecare zi a săptămânii. Legătura intre modulul RDC din radiator şi modulele ORION 512 respectiv emiţătorul EX se realizează prin radiofrecvenţă modulata pe reţeaua electrică. Termostatul RDC în funcţie de semnalul primit comută pe temperatura programată (cea economica sau de confort). Valoarea  acestor temperaturi se reglează separat pentru fiecare radiator cu maneta de pe termostatul RDC. Avantajul unui sistem astfel realizat este că nu necesită cablare intre modulul central şi radiatoare. Acest sistem este recomandat la clădiri mai mari (clădiri care sunt deja utilizate), unde este necesară comanda separata a încălzirii camerelor cu ajutorul celor 12 canale de emisie. Comanda se realizează dintr-un singur loc.

Comandă de deservire

SXX:

Modul de deservire pentru radiator, încălzeşte radiatorul la temperatura comandată de radiatorul principal.

SC CABSAT SRL

Odorheiu Secuiesc
Str. Nicolae Bălcescu nr. 3
Jud: Harghita, Cod: 535600
Tel. 0266 218202
Fax: 0266 211461
e-mail: office@cabsat.ro
Pagina web: www.cabsat.ro