Date tehnice elementi de tractiune cu gel

Fiamm Energy Dry

Elementi cu gel PzV (latime 198mm) si PzVB (latime 157.5mm) Fiamm Energy Plus® - 2V, dimensiuni

conform DIN/EN60254-2 si IEC254-2 L, inaltimea cuprinde surubul pentru legaturi flexibile.

No PzS Dimensiuni No PzB Dimensiuni

1 2PzV84 Ah 47 x 198 x 305 		1 2PzVB 134 Ah 45 x157.5x 541

2 3PzV126 Ah 65 x 198 x 305 		2 3PzVB 201 Ah 61 x157.5x 541

3 4PzV168 Ah 83 x 198 x 305 		3 4PzVB 268 Ah 77 x157.5x 541

4 5PzV210 Ah 101 x 198 x 305 		4 5PzVB 335 Ah 93 x157.5x 541

5 6PzV252 Ah 119 x 198 x 305 		5 6PzVB 402 Ah 109 x157.5x 541

6 7PzV294 Ah 137 x 198 x 305 	 	6PzVB 469 Ah 125 x157.5x 541

7 8PzV336 Ah 155 x 198 x 305 		7 2PzVB 162 Ah 45 x157.5x 642

8 2PzV120 Ah 47 x 198 x 370 		8 3PzVB 243 Ah 61 x157.5x 642

9 3PzV180 Ah 65 x 198 x 370 		9 4PzVB 324 Ah 77 x157.5x 642

10 4PzV240 Ah 83 x 198 x 370 		10 5PzVB 405 Ah 93 x157.5x 642

11 5PzV300 Ah 101 x 198 x 370 	11 6PzVB 486 Ah 109 x157.5x 642

12 6PzV360 Ah 119 x 198 x 370 	12 7PzVB 567 Ah 125 x157.5x 642

13 7PzV420 Ah 137 x 198 x 370

14 8PzV480 Ah 155 x 198 x 370

15 2PzV150 Ah 47 x 198 x 435

16 3PzV225 Ah 65 x 198 x 435

17 4PzV300 Ah 83 x 198 x 435

18 5PzV375 Ah 101 x 198 x 435

19 6PzV450 Ah 119 x 198 x 435

20 7PzV525 Ah 137 x 198 x 435

21 8PzV600 Ah 155 x 198 x 435

22 2PzV174 Ah 47 x 198 x 505

23 3PzV261 Ah 65 x 198 x 505

24 4PzV348 Ah 83 x 198 x 505

25 5PzV435 Ah 101 x 198 x 505

26 6PzV522 Ah 119 x 198 x 505

27 7PzV609 Ah 137 x 198 x 505

28 8PzV696 Ah 155 x 198 x 505

29 2PzV190 Ah 47 x 198 x 541

30 3PzV285 Ah 65 x 198 x 541

31 4PzV380 Ah 83 x 198 x 541

32 5PzV475 Ah 101 x 198 x 541

33 6PzV570 Ah 119 x 198 x 541

34 7PzV665 Ah 137 x 198 x 541

35 8PzV760 Ah 155 x 198 x 541

36 2PzV220 Ah 47 x 198 x 600

37 3PzV330 Ah 65 x 198 x 600

38 4PzV440 Ah 83 x 198 x 600

39 5PzV550 Ah 101 x 198 x 600

40 6PzV660 Ah 119 x 198 x 600

41 7PzV770 Ah 137 x 198 x 600

42 8PzV880 Ah 155 x 198 x 600

43 2PzV250 Ah 47 x 198 x 715

44 3PzV375 Ah 65 x 198 x 715

45 4PzV500 Ah 83 x 198 x 715

46 5PzV625 Ah 101 x 198 x 715

47 6PzV750 Ah 119 x 198 x 715

48 7PzV875 Ah 137 x 198 x 715

49 8PzV1000 Ah 155 x 198 x 715

50 2PzV280 Ah 47 x 198 x 750

51 3PzV420 Ah 65 x 198 x 750

52 4PzV560 Ah 83 x 198 x 750

53 5PzV700 Ah 101 x 198 x 750

54 6PzV840 Ah 119 x 198 x 750

55 7PzV980 Ah 137 x 198 x 750

56 8PzV1120 Ah 155 x 198 x 750