Filtru pentru sedimente

Filtru AP 11 T – Pentru toata casa

- Certificat FDA CFR – 21 ( cel mai inalt standard de certificare privind materialele folosite in industria alimentara )

- Sistemul se instaleaza la punctul de intrare a apei in casa

- Nu necesita suport tehnic la instalare

- Conectori : ¾’’ NPT

- Dotat cu valva de autoinchidere

- Garantie pe sistem 10 ani

- Debit : 30,3 lpm ( 1818 l/h )

- Foloseste cartuse : AP 110 ( 5µ ) , AP 124 ( 50 µ ) , AP 117 ( 5 µ ) , AP 420 ( 5 µ )

- Dimensiuni ( L/l/d ) cm : 36/-/11,6

- Greutate kg : 1,7

- Temperatura apa maxima : 37,8 C

- Perioada recomandata pentru schimbare cartus : 6 luni