Filtru pentru duritate

Filtru pentru toata casa  SF 18-S

- Se instaleaza inainte de aparatele electrocasnice

( centrala termica , boiler , masina de spalat rufe , masina de spalat vase , filtru de cafea si orice alt aparat care incalzeste apa )

- Protejeaza aparatele electrocasnice impotriva duritatii

( depunerii de calcar )

- Dedurizarea nu influienteaza potabilizarea apei

- Nu trebuie asistenta tehnica pentru inlocuirea cartusului

- Certificare FDA CFR – 21 ( cel mai inalt standard de certificare privind materialele folosite in industria alimentara )

- Cap conectare din otel inox  316

- Racordare : ¾’’ NPT

- Garantie sistem : 10 ani

- Debit : 22 lpm ( 1320 l/h )

- Foloseste cartus HF8-S

- Dimensiuni ( L/l/d ) cm : 26/-/7

- Greutate kg : 1

- Temperatura apa maxima : 93,3 C

- Perioada recomandata pentru schimbare cartus : 6 luni