L-50 DEBITMETRU pentru DEPOZIT-CISTERNA AUTO 50 ~ Max .500 L/min ±0.3% Aluminium 2" Filet interior (Optional Flanse) Debitmetru cu Pinion Rotativ Acest model are Registru Mecanic Specificatie DEBITMETRU -; L-50 Standard -. Tip; Pinion Rotativ. Material; Aluminium rotor-Teflon. Rata de trecere; 50~max.500 litri/min. Acuratete; ±0.2%. Recalibrare; ±0.05%. Viscositate; 2~350 Centistokes. Presiune (max); 10 Bar. Temp lucru; -10°C to +80°C. Conexiune Dimensiuni ; 30cmx40x20 Greutate cca 45 Kg; 2" BSP(F) Flanse Optional. Displai; 5x Cifre 9999.9L Resetabile. 8x cifre 99999999L Ne Resetabile. Minim; 0.1 litri/minut.

Acest DEBITMETRU este dotat cu Stranier ( filtru impuritati) si Eliminator de Aer

Filtru Impuritati este Obligatoriu la orisicare tip

Pret 2486 Eur + TVA

Calibrat de firma producatoare  – Anglia cu Certificat de Calibrare

Stranier-Filtru impuritati   Pret 464 Eur + TVA

Eliminator de aer              Pret 246 Eur + TVA

Plata in lei Curs BNR cu O.Plata-Trezorerie