Pompa – pentru sistemele de  aprovizionare cu apa.

S au Ape Murdare

| Denumirea Pompei | Capacitatea Q - мЗ/h | Presiunea H - м | Viteza Rot/min | Pw, кwт | Pretul pompei Fara motor-EURO | Pretul pompei Cu motor-EURO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D200-36 | 200 | 36 | 1500 | 37 | 925 | 1960 |
| D200-36a | 190 | 29 | 1500 | 30 | 925 | 1805 |
| D200-36Q | 180 | 25 | 1500 | 22 |  |  |
| 1D200-90 | 200 | 90 | 3000 | 90 |  |  |
| 1D200-90a | 180 | 74 | 3000 | 75 |  |  |
| 1D200-90Q | 160 | 62 | 3000 | 55 |  |  |
| 1Д200-90 | 100 | 22 | 1500 | 15 |  |  |
| 1Д250-125 | 250 | 125 | 3000 | 160 |  |  |
| 1Д250-125а | 240 | 101 | 3000 | 132 |  |  |
| 1Д315-50 | 315 | 50 | 3000 | 75 |  |  |
| 1Д315-50а | 300 | 42 | 3000 | 55 |  |  |
| 1Д315-50б | 220 | 36 | 3000 | 45 |  |  |
| 1Д315-71 | 315 | 71 | 3000 | 110 |  |  |
| 1Д315-71а | 300 | 63 | 3000 | 90 |  |  |
| 1Д500-63 | 500 | 63 | 1500 | 160 |  |  |
| 1Д500-63а | 450 | 53 | 1500 | 132 |  |  |
| 1Д500-63б | 400 | 44 | 1500 | 110 |  |  |
| 1Д630-90 | 630 | 90 | 1500 | 250 |  |  |
| 1Д630-90 | 500 | 38 | 1000 | 132 |  |  |
| 1Д630-90а | 550 | 74 | 1500 | 200 |  |  |
| 1Д630-90а | 470 | 30 | 1000 | 90 |  |  |
| 1Д630-90б | 500 | 60 | 1500 | 160 |  |  |
| 1Д630-90б | 420 | 25 | 1000 | 55 |  |  |
| 1Д630-125 | 630 | 125 | 1500 | 400 |  |  |
| 1Д630-125а | 550 | 101 | 1500 | 315 |  |  |
| 1Д630-125б | 500 | 82 | 1500 | 250 |  |  |
| 1Д800-56 | 800 | 56 | 1500 | 200 |  |  |
| 1Д800-56а | 740 | 48 | 1500 | 132 |  |  |
| 1Д800-56б | 700 | 40 | 1500 | 110 |  |  |
| 1Д1250-63 | 1250 | 63 | 1500 | 315 |  |  |
| 1Д1250-63 | 800 | 28 | 1000 | 110 |  |  |
| 1Д1250-63а | 1100 | 52,5 | 1500 | 250 |  |  |
| 1Д1250-63а | 740 | 24 | 1000 | 75 |  |  |
| 1Д1250-63б | 1050 | 44 | 1500 | 200 |  |  |
| 1Д1250-63б | 710 | 20 | 1000 | 55 |  |  |
| 1Д1250-125 | 1250 | 125 | 1500 | 630 |  |  |
| 1Д1250-125а | 1150 | 102 | 1500 | 500 |  |  |
| 1Д1250-63б | 1030 | 87 | 1500 | 400 |  |  |
| 1Д1600-90 | 1600 | 90 | 1500 | 630 |  |  |
| 1Д1600-90а | 1450 | 75 | 1500 | 500 |  |  |
| 1Д1600-90б | 1300 | 63 | 1500 | 400 |  |  |
| 2Д2000-21 | 2000 | 21 | 1000 | 160 |  |  |
| 2Д2000-21а | 1850 | 19 | 1000 | 132 |  |  |

www.romgazoil.bizoo.ro