SEMICUPLE ANTIPICURARE FILET BSP/NPT 3”

| Denumire produs | Diametru mm | Material | Tip filet |
| --- | --- | --- | --- |
| Semicupla antipicurare “mama” cu garnitura din viton | 105 | Mecanism otel inox si carcasa aluminiu | Feminin BSP 3” |
| Semicupla antipicurare “tata” cu garnitura din viton | 105 | Mecanism otel inox si carcasa aluminiu | Feminin BSP 3” |
| DOP 3” | 105 | Aluminiu | - |
| CAPAC 3” | 105 | Aluminiu | - |

SEMICUPLE ANTIPICURARE FILET BSP 3” CU DEBIT MARIT

| Denumire produs | Diametru mm | Material | Tip filet |
| --- | --- | --- | --- |
| Semicupla antipicurare “mama” cu garnitura din viton | 119 | Mecanism otel inox si carcasa aluminiu | Feminin BSP 3” |
| Semicupla antipicurare “tata” cu garnitura din viton | 119 | Mecanism otel inox si carcasa aluminiu | Feminin BSP 3” |
| DOP 3” | 119 | Aluminiu | - |
| CAPAC 3” | 119 | Aluminiu | - |

SEMICUPLE ANTIPICURARE FILET BSP/NPT 4”

| Denumire produs | Diametru mm | Material | Tip filet |
| --- | --- | --- | --- |
| Semicupla antipicurare “mama” cu garnitura din viton | 164 | Mecanism otel inox si carcasa aluminiu | Feminin BSP 4” |
| Semicupla antipicurare “tata” cu garnitura din viton | 164 | Mecanism otel inox si carcasa aluminiu | Feminin BSP 4” |
| DOP 4” | 164 | Aluminiu | - |
| CAPAC 4’ | 164 | Aluminiu | - |

CUPLE ANTIPICURARE CU FLANSA

| Denumire produs | Diametru mm | Material | Tip filet |
| --- | --- | --- | --- |
| Semicupla antipicurare “mama” cu garnitura din viton si dop aluminiu | 164 | Mecanism otel inox si carcasa aluminiu | Feminin BSP 4” |
| Semicupla antipicurare “tata” cu garnitura din viton si dop aluminiu | 164 | Mecanism otel inox si carcasa aluminiu | Flansa DN100 PN 16 |