| Global Waste Recycling srl |  |
| --- | --- |
| Str. Pastravului, 3-5 / 7 |  |
| Satu Mare, Romania |  |
| CUI RO 22518691; J30/1294/2007 |  |
| Tel/Fax: 0040-361 802 233 |  |
| Mobil: 0040-746 551 083 |  |
| email: globalsmk@yahoo.com |  |
| www.ecoraster.ro |  |

Tipuri de Pavaje

Ecoraster - date tehnice

Ecoraster E 50

dimensiune 33,3 L x 33,3 1 cm     inaltime 5 cm

grosime5 mm

rezistenta 350 tone I m2

greutate specifica 10,917 kg / m2

Ecoraster E 40

dimensiune 33,3 Lx 33,3 1 em inaltime 4 em

grosime 4,6 mm

tezistenta 120 tone I m2 greutate speeifica 5)2 kg I m2

Ecopraster  EL 30

dimensiune 33,3 Lx 33,3   1 cm inaltime 3 cm

grosime  4mm

rezistenta 250 tone / m2 greutate specifica 6.18 kg I m2

Ecoraster  S 50

dimensiune 33,3 Lx 33,3  1 cm inaltime 5 cm

grosime 2,5 mm

rezistenta 120 tone I m2 greutate specifica 6,84 kg / m2