## Rezervoare de acumulare ATTACK AK

- ATTACK AK – fără serpentina

- Rezervoare de acumulare ATTACK AK - destinate pentru acumularea şi distribuirea ulterioară a energiei termice din cazanele pe combustibil solid.

- Cu volum de 500, 800 şi 1000 litri cu posibilitatea instalării rezistenţei electrice de până la 12 kw (în fucţie de mărimea rezervorului).

- Izolaţia termică din poliuretan cu grosime de 100 mm, detaşabilă.

- Presiune maximă de lucru : 6 bar.

- Temperatura maximă de lucru : 95˚C.

| ATTACK AK 500 cu izolaţie | Ø rezervor cu izolaţie = 850 mm x înălţimea 1650 mm |
| --- | --- |
| ATTACK AK 800 cu izolaţie | Ø rezervor cu izolaţie = 990 mm x înălţimea 1730 mm |
| ATTACK AK 1000 cu izolaţie | Ø rezervor cu izolaţie = 990 mm x înălţimea 2050 mm |