| Model | Descriere | Valva de comanda | Racordare int./ies. | Dimensiuni (mm) | Rasina litri | Debit max. mc/h | Tablete sare / regenerare | Capacitate(mc) intre 2 reg. la duritate de 10 dH° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I x L x G |  |  |  |  |
| BlueSoft-K30-VR34 | Statie de dedurizare cu cabinet, cu valva by-pass inclus | RX LED Control volumetric | 3/4” | 670 x 320 x 500 | 8 | 0.8 - 1.2 | 3 kg. | 3 ,0 |
| BlueSoft-K50-VR34 | Statie de dedurizare cu cabinet, cu valva by-pass inclus | RX LED Control volumetric | 3/4” | 670 x 320 x 500 | 12.5 | 1.0 - 1.5 | 3,5 kg. | 5,0 |
| BlueSoft-K70-VR34 | Statie de dedurizare cu cabinet, cu valva by-pass inclus | RX LED Control volumetric | 3/4” | 1140 x 320 x 500 | 18 | 1.5 - 2.0 | 4.0 kg. | 7,0 |
| BlueSoft-K100-VR34 | Statie de dedurizare cu cabinet, cu valva by-pass inclus | RX LED Control volumetric | 3/4” | 1140 x 320 x 500 | 25 | 2.0 - 2.5 | 4,5 kg. | 10,0 |
| BlueSoft-N50-VR1 | Statie de dedurizare cu cabinet, cu valva by-pass inclus | RX LED Control volumetric | 1” | 670 x 320 x 500 | 12.5 | 1.0 - 1.5 | 3,5 kg. | 5,0 |
| BlueSoft-N100-VR1 | Statie de dedurizare cu cabinet, cu valva by-pass inclus | RX LED Control volumetric | 1” | 1010 x 320 x 500 | 25 | 2.0 - 2.5 | 4,5 kg. | 10,0 |
| BlueSoft-N120-VR1 | Statie de dedurizare cu cabinet, cu valva by-pass inclus | RX LED Control volumetric | 1” | 1140 x 320 x 500 | 30 | 2.5 - 3.0 | 6,8 kg. | 12,0 |

dH°- duritate totala in grade Germane

- Schita de montare dedurizatoare