S.C. FIDES S.R.L. Drobeta Turnu Severin

Str. Cicero nr 102, bl. XF3A, sc. 2, ap. 4, 220079

Mehedinti, ROMANIA

J25/151/1999, CUI: RO11914828

Tel/Fax: 0352/411583; Tel: 0744621903, 0730104120

e-mail: office@cantare-fides.ro

web: www.cantare-fides.ro

PLATFORMǍ  ELECTRONICǍ MONOCELULARĂ

AFIŞARE PREŢ       TSP-V

Caracteristici:

- Platan din inox

- Structura din metal

- Cablu de legatura dintre platforma si indicator 3m

- Picioare ajustabile, bula de nivel

- Folie protectie impotriva prafului pentru indicator

- Afisaj LCD cu inaltimea cifrelor de 17.5 mm

- Afisare pret produs

- Afisare masa

- Afisare pret total

- Afisaj cu lumina de fundal

- Functie TARA

- Functie de afisare rest

- 3 taste pentru memoriile presetate (M1-M3)

- 90 memorii pentru setari indirecte

- Functie de acumulare

- Setarea g

- Acumulator 4Ah/6V si alimentator 220V

- Dimensiuni indicator 295 x 140 x 140 mm

OPTIONAL:	R – dublu display (fata/spate)

C – RS232 – conectare calculator

| Model | Dimensiune platforma (cm) | Limita maxima (kg) | Limita minima (kg) | Diviziune (g) | Eroare (g) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP-V (30x40) 60 | 30x40 | 60 | 0,4 | 20 | 20 |
| TSP-V (40x50) 150 TSP-V (40x50) 300 | 40x50 40x50 | 150 300 | 1 2 | 50 100 | 50 100 |
| TSP-V (42x52) 150 TSP-V (42x52) 300 | 42x52 42x52 | 150 300 | 1 2 | 50 100 | 50 100 |
| TSP-V (45x60) 150 TSP-V (45x60) 300 | 45x60 45x60 | 150 300 | 1 2 | 50 100 | 50 100 |
| TSP-V (50x50) 150 TSP-V (50x50) 300 | 50x50 50x50 | 150 300 | 1 2 | 50 100 | 50 100 |
| TSP-V (60x60) 150 TSP-V (60x60) 300 | 60x60 60x60 | 150 300 | 1 2 | 50 100 | 50 100 |
| TSP-V (60x80) 150 TSP-V (60x80) 300 | 60x80 60x80 | 150 300 | 1 2 | 50 100 | 50 100 |
| TSP-V (80x80) 300 TSP-V (80x80) 600 | 80x80 80x80 | 300 600 | 2 4 | 100 200 | 100 200 |