S.C. FIDES S.R.L. Drobeta Turnu Severin

Str. Cicero nr 102, bl. XF3A, sc. 2, ap. 4, 220079

Mehedinti, ROMANIA

J25/151/1999, CUI: RO11914828

Tel/Fax: 0352/411583; Tel: 0744621903, 0730104120

e-mail: office@cantare-fides.ro

web: www.cantare-fides.ro

BALANŢE COMERCIALE

| Denumire | Tip | Limita maxima (kg) | Limita minima (kg) | Diviziune (g) | Masa neta (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Balanta romana | MB-F-04/07 | 11 | 0,2 | 10 | ~ 9,6 |
| Balanta compusa | MB-G-01/01 | 20 | 0,2 | 10 | ~ 8 |
| Balanta semiautomata | MB-H-06/10 | 10 | 0,1 | 5 | ~ 20 |
| Balanta semiautomata | MB-H-09/15 | 1 | 0,02 | 1 | ~ 14,3 |
| Balanta semiautomata | MB-H-09/20 | 2 | 0,04 | 2 | ~ 15,8 |

Greutati de lucru (cu buletin de verificare)

10 g

20 g

50 g

100 g

200 g

500 g

1 kg

2 kg

5 kg

Set greutati

Set greutati 1 – 500 g (12 piese)

Set greutati 10 – 500 g (8 piese)