| Tip | Capacit (l) | Voltaj (V) | Putere (W) | IP prot | Timp incazire | Greutate neta(kg) | Inaltime (mm) | Diametr (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AOT 10L | 10 | 220-240 | 1.600 | IP 25 | 0h 24min | 8 | 456 | 255 |
| AOT 10LU | 10 |  | 2.000 | IP 24 | 0h 19min | 8 | 456 | 255 |
| AOT 15L | 15 |  | 1.600 | IP 25 | 0h 35min | 9 | 399 | 338 |
| AOT 15LU | 15 |  | 2.000 | IP 24 | 0h 28min | 9 | 399 | 338 |
| AOT 30L | 30 |  |  | IP 25 | 0h 57min | 13 | 623 | 338 |
| AOT 50L | 50 |  |  |  | 1h 30min | 16 | 559 | 433 |
| AOT 80L | 80 |  |  |  | 2h 26 min | 20 | 791 | 433 |
| AOT 100L | 100 |  |  |  | 3h 02min | 22 | 948 | 433 |
| AOT 120L | 120 |  |  |  | 3h 35min | 29 | 1111 | 433 |
| AOT 150L | 150 |  | 2.200 |  | 4h 36min | 40 | 1241 | 505 |
| AOT 200L | 200 |  |  |  | 5h 50min | 50 | 1568 | 505 |