REPUBLICA TURCIA

MINISTERUL SANATATII
Centrul Prezidential de Igiena Refik Saydam
Institutul Regional de Igienă  ISTANBUL

Dosar Nr:             987                                                                                                               28.01.2011
Protocolul Nr:    1005 
                             K.2011 28.01.012 
Raport de analiză al apei de izvor 

Expeditorul mostrei :                    Particular , cu PETIŢIE 
Numele şi adresa proprietarului:  HAMÎDÎYE KAYNAK SULARI SANAYI TUR. VE Ticaret A.Ş

(“Industria Turismului si Comertului HAMIDIYE Ape de Izvor S.A.”) 
                                                      MÎTHATPAŞA Mah., SELANÎK Bulvari NR 1 KEMERBURGAZ /  ISTANBUL 
Data  Scrisorii:                             28.01.2011 
Data primirii mostrei:                   --- 
Data sosirii mostrei in laborator: 28.01.2011 
Tipul şi cantitatea de probă:         apa de izvor -0,5 L x 12 bucati 
Tipul de ambalaj al mostrei:         IN AMBALAJUL ORIGINAL PET 
Ambalaj, Marca,Eticheta:           “HAMlDIYE “ Apa de Izvor
                                                      Data producerii: 28.01.2011 Data expirării: 28.01.2012

| Indicatori | UM | Rezultatul Analizelor | (*) Valori maxime admise | Instrument utilizat | Determinarea limitei calculabile | Metoda de analiza |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrati (N03) | mg/L | 0,37 | 50 | Ion Chromatography | 0,2 | EPA 300,1 |
| Aluminiu (Al) | μg/l | - | 200 | ICP-MS | 0,3 | EPA 200,8 |
| Ammoniac (NH4) | Mg/L | - | 0.5 |  | 0,05 |  |
| Cloruri (Cl⁻) | Mg/L | 10,89 | 250 | Ion Chromatography | 0,2 | EPA 300,1 |
| Culoare | — | Consumer app. | Consumer app. | Fizic |  |  |
| Ph | Ph unit | 7,20 | >4,5 <9,5 | pH metru | 1-14 |  |
| Fier (Fe) |  | - | 200 | ICP-MS | 0,3 | EPA 200,8 |
| Mangan (Mn) | μg/l | 9,4 | 50 | ICP-MS | 0,2 | EPA 200,8 |
| Miros |  | Consumer app. | Consumer app. | Organoleptic |  |  |
| Oxidabilitate (02 tip) | mg/L | 1 | 5 | Titrimetric | 0,2 |  |
| Sulfat (S04) | mg/L | 10,24 | 250 | Ion Chromatography | 0,5 | EPA 300,1 |
| Sodiu (Na) | mg/L | 9,4 | 200 | ICP-MS | 0,005 | EPA 200,8 |
| Gust | — | Consumer app. | Consumer app. | Organoleptic |  |  |
| Turbitatea | — | Consumer app. | Consumer app. | Fizic |  |  |
| Potasiu | Mg/L | - | - | ICP-MS | 0,005 |  |
| Bicarbonat | Mg/L | 29,3 | - | Titrimetric | I |  |
| Calciu | Mg/L | - | - | ICP-MS | 0,005 |  |
| Magneziu | Mg/L | - | - | ICP-MS | 0,001 |  |
| TDS | Mg/L | 2 | -- | Gravimetric | 1 |  |
| Bromură | Mg/L | - | -- | Ion Chromatography | 0,2 |  |
| Fier (II) | Mg/L | - | -- | Spectrophotometer | 0,01 |  |
| T. Duritate | op | 3 | Max 50, according to (GMT) | Titrimetric | 1 |  |

EVALUARE: Acesta este raportul pentru analizele cerute si  valorile gasite . 
NOTA: Rezultatele analizei sunt valabile pentru mostrele sus-menţionate.

Rahmet KOLUTEK

Inginer chimist

Analist

(Semnat)

Yavuz DEDEOGLU

Inginer Alimentatie

Responsabil cu laboratoarele industriale

(Semnat)

Cengiz EKEN

Chimist

ICP-MS Analist

(Semnat)

Ikram CENGHIZ

In numele institutului

Director asisitent

(semnat-stampilat)

Murat KURT ARAN

Inginer chemist(senior)

Şeful Departamentul de Chimie

(Semnat)