REZERVOR ACUMULARE PENTRU INCALZIRE CU O SERPENTINA 

Se foloseste pentru a creste randamentul sistemelor de incalzire.Permite utilizarea unei surse de caldura externe si a unei rezistente electrice. Utilizarea rezervoarelor de acumulare in sistemele de incalzire pe combustibil solid aduce o imbunatatire substantiala functionarii sistemelor.

Caracteristici produs: 
- Volumul intre 300-2500 litrii.
- Rezervor confectionat din otel S235JR si izolat cu spuma poliuretanica cu grosimea de 100 mm 
- Toate racordurile sunt cu filet interior
- Are o serpentina pentru racordarea colectorului solar
- Optional se poate monta o rezistenta electrica