Detalii

in pachetul solar pentru 3 persoane Sunsystem 200L SON acoperis inclinat sunt incluse urmatoarele produse in cantitatile afisate mai sus:

- Boiler ptr. ACM SON 200L, emailat
- Panou solar PK SL CL t 2,15mp (2 buc)
- Stand aluminiu pt 2 buc. PK 2,15mp / acoperis inclinat
- Grup de pompa Flow-Con RS 20/6
- Delta Sol BS3
- Hollander 1/2" (2 buc)
- Supapa de siguranta 1"
- Filtru PAW
- Lichid concentrat PG (25 litri)
- Cruce solar cu aerisitor + senzor pt caz
- Adaptor 22x1/2"
- Vas de expansiune 18L SMF