SOFLEX TORIC LITE

Lentila torica anuala

Toric Lite® este o lentila moale de ultima generatie, cu design toric prelucrat pe suprafata posterioara a lentilei. Tehnologia de ultima generatie folosita in producerea acestei lentile presupune reducerea grosimii materialului pentru imbunatatirea stabilitatii lentilei si o excelenta acuitate vizuala. SINGURA LENTILA TORICA DE PE PIATA ROMANEASCA CU CILINDRU MAI MARE DE +-3,00DSF!

Aplicatii

Pentru corectia astigmatismului corneal si a astigmatismului rezidual.

Materialul lentilei

Filcon II2, 58% continut de apa.

Noua generatie de lentile moi din GMMA + VP are proprietati non-ionice si este foramte rezistenta la depuneri de proteine si impuritati.

Continutul de metacrilat glicerol din acest material confera o hidratare crescuta in timpul purtarii si o umectabilitate crescuta care face lentila foarte confortabila.

| SPECIFICATIILE LENTILEI TORIC LITE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Filcon II2 |  |
| Continut de apa | 55% |  |
| Nuanta | Albastru |  |
| Grad de transmisie a luminii | 97% |  |
| Raza de curbura | 8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30, 9.60 mm |  |
| Diametru | 13.50, 14.50 (standard), 15.00 mm |  |
| Permeabilitatea la oxigen (DK) | 25.5 x 10-11 @ 35° |  |
| Grosime la centru | 0.20 mm @ -3.00DS |  |
| Puteri | -20.00 la +20.00 in pasi de 0.25DS |  |
| Cilindru | Pana la -15.00DS |  |
| Ax | oricare |  |
| Design anterior posterior | Lenticular cu balast prismatic |  |
|  | Toric pe suprafata posterioara |  |
| Marcaj | Punct laser la ora 6 |  |
| Ambalaj | 1 lentila in sticluta |  |

SE POT PRODUCE LENTILE TORIC LITE SI IN AFARA PARAMETRILOR DE MAI SUS!

Intretinerea lentilelor

Lentilele pot fi curatate si dezinfectate folosind orice tip de solutie pentru lentile moi (Saline Clean OP (AVIZOR) sau sistemul in 2 pasi AVIZOR EVER CLEAN), sistemele H2O2 sunt recomandate.

Instructiuni de adaptare Toric Lite

Toric-Lite este usor de adaptat empiric, cu o rata de succes mare. Lentila Toric-Lite este stabilizata prin adaugarea balastului in fata, mentinand cilindrul in raza de curbura. Aceasta corecteaza toate tipurile de astigmatisme corneale si reziduale.

Toric-Lite este fabricata dintr-un material GM3 cu 58% continut de apa, care confera flexibilitate si permeabilitate.

Un punct este gravat la ora 6 pentru identificare si pentru a calcula aliniamentul lentilei.

Adaptarea

1) Trebuie luati parametrii corneali

K-orizontal = 7.95 x 140º

K-vertical = 7.37 x 50 º

2) Se analizeaza tipul cilindrului: Corneal / Lenticular / Combinatie

3) Raza de curbura:

k plat + 1.0mm

Pentru puteri sferice „+”, se rotunjeste in jos

Pentru puteri sferice „-”, se rotunjeste in sus

7.95 + 1.0 = 8.95 mm => B.C. = 9.00 mm

4) Folosind reteta de ochelari

Cilindrul – intotdeauna sa fie minus.

-4.50/-3.50 x 140º

5) Comandati lentila corectand dupa tabelul vertex sfera si cilindrul.

Pentru hipermetropi se adauga +0.25 la sfera

TORIC-LITE 14.5 9.00 -4.25/-3.00 x 140º

Daca apare vreo problema cu stabilizarea lentilei, re-comandati lentila schimband axa prin regula LARS. Aceasta lentila va masca erori ale axei de pana la ±8°.

SOFLEX SH TORIC

Lentila torica din silicon hydrogel pentru 3 luni

Este o lentila cu purtare zilnica si inlocuire la 3 luni. Combinand noua noastra tehnologie de productie cu experienta vasta in productia de lentile torice, a rezultat o lentila noua foarte performanta si cu un confort sporit.

Material de ultima generatie, silicon hidrogelul are 74.0% continut de apa, conferind o trnsmisibilitatea a oxigenuluyi la cornee foarte mare. Materialul asigura un modulus scazut, un caracter hidrofil excelent, facand din Soflex SH Toric o lentila foarte confortabila pentru ochii normali si uscati.

| SPECIFICATIILE LENTILEI SOFLEX SH TORIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Filcon V3 |  |
| Continut de apa | 74% |  |
| Nuanta | clara |  |
| Grad de transmisie a luminii | 99.3% |  |
| Modulus (Mpa) | 0.35 |  |
| Raza de curbura | 8.10, 8.40, 8.70, 9.00, 9.30 mm |  |
| Diametru | 13.50, 14.50, 15.00 mm |  |
| Permeabilitatea la oxigen (DK) | 60 x 10-11 @ 35° |  |
| Transmisibilitatea oxigenului (DK/L) | 41 x 10-9 @ -3.00DS |  |
| Grosime la centru | 0.15 mm @ -3.00DS |  |
| Puteri | -20.00 la +20.00 in pasi de 0.25DS |  |
| Cilindru | Pana la -15.00DS |  |
| Ax | oricare |  |
| Design anterior posterior | Lenticular cu balast prismatic |  |
|  | Toric pe suprafata posterioara |  |
| Marcaj | Punct laser la ora 6 |  |
| Ambalaj | 1 lentila in sticluta |  |

Intretinerea lentilelor

Lentilele pot fi curatate si dezinfectate folosind orice tip de solutie pentru lentile moi (Saline Clean OP (AVIZOR) sau sistemul in 2 pasi AVIZOR EVER CLEAN).

SOFLEX EYE-Q TORIC

Lentila torica multifocala anuala

Aceasta lentila a fost creeata combinand lentila multifocala de succes EYE-Q cu

TORIC LITE. Este produsa dintr-un material GM3 care face lentila extrem de confortabila, imbunatatind calitatea vietii purtatorului.

Applications

Corectia presbiopiei mature sau incipiente cu astigmatism corneal si/sau rezidual

Materialul lentilei

Filcon II2, 58% continut de apa.

Noua generatie de lentile moi din GMMA + VP are proprietati non-ionice si este foramte rezistenta la depuneri de proteine si impuritati.

Continutul de metacrilat glicerol din acest material confera o hidratare crescuta in timpul purtarii si o umectabilitate crescuta care face lentila foarte confortabila.

| SPECIFICATIILE LENTILEI SOFLEX SH TORIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Filcon II2 |  |
| Continut de apa | 58% |  |
| Nuanta | blue |  |
| Grad de transmisie a luminii | 97% |  |
| Raza de curbura | 8.10 la 9.60 mm in pasi de 0.3 mm *stoc- 8.40, 8.70, 9.0 |  |
| Diametru | 14.50 mm |  |
| Permeabilitatea la oxigen (DK) | 25.5 x 10-11 @ 35° |  |
| Grosime la centru | 0.19 mm @ -3.00DS (variaza in functie de putere) |  |
| Puteri | +10.00 la -20.00 in pasi de 0.25DS |  |
| Cilindru | Pana la -6.00DS |  |
| Ax | oricare |  |
| Aditie | Standard ADD pana la +2.25DS ADD mare pana la +2.75DS |  |
| Design anterior posterior | Unic asferic, lenticular cu balast prismatic |  |
|  | Toric +curbat perifeal |  |
| Ambalaj | 1 lentila in sticluta |  |

Intretinerea lentilelor

Lentilele pot fi curatate si dezinfectate folosind orice tip de solutie pentru lentile moi (Saline Clean OP (AVIZOR) sau sistemul in 2 pasi AVIZOR EVER CLEAN), sistemele H2O2 sunt recomandate.

SOFLEX SOFT K TORIC

Lentila torica anuala MOALE pentru keratoconus si astigmatism neregulat cornean

Soft K este o lentila moale unica special conceputa pentru a corecta vederea in cazul unei cornee neregulate sau keratoconus, fara a compromite confortul.

Designul Lentilei

Unica geometrie a razei de curbura are o zona optica sferica cu periferie asferica. Curbura anterioara are o zona optica consolidata conferind o vedere mult imbunatatita, o zona speciala lenticulara pentru stabilitate structurala si margini confortabile.

Un sistem special incorporeaza perforari de balans a presiunii pentru a egaliza presiunea dintre suprafata anterioara si cea posterioara a lentilei, imbunatatind:

 Stabilitatea optica

 Transmisibilitatea oxigenului

 Eliminarea aerului si schimbul lacrimal

Lentila este produsa folosind echipamente CNC cu diamant pentru o acuratete mare.

Soft K Toric este o lentila cu balast prismatic posterior, marcata cu un punct gravat laser la 270°.

Materialul lentilei

Noua generatie de hidrogel duce la imbunatatirea sanatatii oculare.

Optional: 58% continut de apa, nuanta albastra, in material Filcon II 2.

| SPECIFICATIILE LENTILEI SOFLEX SH TORIC |  |  |
| --- | --- | --- |
| Material | Filcon II2 |  |
| Continut de apa | 67% |  |
| Nuanta | clara |  |
| Grad de transmisie a luminii | >95% |  |
| Modulus (Mpa) | 0.37 |  |
| Raza de curbura | 7.00, 7.30, 7.60, 7.90, 8.20 mm |  |
| Diametru | 14.20 mm |  |
| Permeabilitatea la oxigen (DK) | 30 x 10-11 @ 35° |  |
| Grosime la centru | 0.36 mm @ -3.00DS |  |
| Grosime pe margini | 0.11 mm |  |
| Puteri | -20.00 la +10.00 in pasi de 0.25DS |  |
| Cilindru | Pana la -7.00DS |  |
| Ax | oricare |  |
| Marcaj | Punct gravat la 270° |  |
| Ambalaj | 1 lentila in sticluta |  |

Seturile de proba includ:

5 lentile - 7.00, 7.30, 7.60, 7.90, 8.20 sau 3 lentile - 7.30, 7.60, 7.90

Istoricul pacientului:

1. Daca se poate topografie corneala

2. Control de rutina al ochiului

3. Prima incercare cu BC 7.90, se asteapta 30 de minute apoi se verifica:

 Movement 0.7 mm to 1.0 mm

 lentila trebuie sa stea centrat

 pacientul se simte confortabil cu lentila

 nu exista bule de aer

 nu exista margini ridicate

4. Vederea acceptabila cu overrefractie

5. Over refractie SPH. & CYL

Intretinerea lentilelor

Lentilele pot fi curatate si dezinfectate folosind orice tip de solutie pentru lentile moi (Saline Clean OP (AVIZOR) sau sistemul in 2 pasi AVIZOR EVER CLEAN), sistemele H2O2 sunt recomandate.

DISPO TORIC

Lentila torica LUNARA

DISPO TORIC® este ideala pentru portul zilnic, cu schimbare lunara, produsa printr-un sistem de turnare unic. Designul toric posterior si balastul prismatic de 1.00D confera stabilitate si o excelenta acuitate vizuala.

Materialul lentilei

Methafilcon A, materialul folosit in DISPO TORIC® este un polimer ionic cu 55% continut de apa. Acest material este usor de manevrat si poseda proprietati elastice care imbunatatesc flexibilitatea lentilei.

| SPECIFICATIILE LENTILEI DISPO TORIC |  |
| --- | --- |
| Material | Methafilcon A |
| Continut de apa | 55% |
| Nuanta | Albastru deschis |
| Raza de curbura | 8.70 mm |
| Diametru | 14.40 mm |
| Permeabilitatea la oxigen (Dk) | 19.0 x 10-11 @ 35° |
| Transmisibilitatea oxigenului (DK/L) | 18.0 x 10-9 @ -3.00DS |
| Grosime la centru | 0.105 mm @ -3.00DS |
| Grosime pe margini | 0.07 mm |
| Puteri sferice | +6.00 LA -8.00 in pasi de 0.25DS |
| Cilindru | -0.75, -1.25, -1.75 ,-2.25 |
| Ax | 10° la 180° in pasi de 10° |
| Design lentila fata spate | Balast prismatic toric |
| Marcaj | La ora 6 |
| Ambalaj | 3 / 6 lentile per cutie |

Intretinerea lentilelor

Lentilele pot fi curatate si dezinfectate folosind orice tip de solutie pentru lentile moi (Saline Clean OP (AVIZOR) sau sistemul in 2 pasi AVIZOR EVER CLEAN), sistemele H2O2 sunt recomandate.

DISPO SILK TORIC

Lentila torica ZILNICA

Este produsa cu tehnologie care asigutra uniformitatea parametrilor la toate lentilele, din materiale cu continut de apa de 55%. Marginea rotunjita asigura maxim de confort. Au un design toric posterior, cu sistem de stabilizare.

Sunt potrivite pentru o gama larga de parametrii corneali.

Singurul calcul de care este nevoie atunci cand se comanda lentila este corectia vertex spate.

| SPECIFICATIILE LENTILEI DISPO TORIC SILK |  |
| --- | --- |
| Material | Methafilcon A |
| Continut de apa | 55% ( in solutie salina cu acid hialuronic) |
| Nuanta | Albastru deschis |
| Inhibitor UV | da |
| Raza de curbura | 8.70 mm |
| Diametru | 14.50 mm |
| Transmisibilitatea la oxigen (DK/L) | 20.0 x 10-9 @ -3.00DS |
| Grosime la centru | 0.08 mm @ -3.00DS |
| Puteri sferice | - Plano -0.50 la -6.00 in pasi de 0.25DS -6.50 la -8.00 in pasi de 0.50DS |
| Cilindru | -1.00 potrivit ptr -0.75 la -1.25DS -1.75 potrivit ptr -1.50 la -2.00DS |
| Ax | 10°, 20°, 90°, 160°, 170°, 180° |
| Design lentila fata spate | Toric spate |
| Adaptare | K Ave. 7.50 la 8.10 |
| Marcaj | 2 linii mici orizontale la 0 si 180 |
| Ambalaj | 30 lentile per cutie |

Intretinerea lentilelor  Dispo Silk

Lentilele pot fi curatate si dezinfectate folosind orice tip de solutie pentru lentile moi (Saline Clean OP (AVIZOR) sau sistemul in 2 pasi AVIZOR EVER CLEAN), sistemele H2O2 sunt recomandate.

DISPO BIO TORIC

Lentila torica ZILNICA

Este fabricat dintr-o noua generatie de Silicon Hidrogel, Comfilcon A, cu 48% continut de apa care confera transmisibilitate buna a oxigenului catre cornee, asigurand o hidratare excelenta a lentilei si impiedicand retentia de depozite pe suprafata lentilei.

Dispo Bio Toric este o lentila cu design toric spate si balast prismatic care confera:

- Acuitate vizuala excelenta

- Suprafata posterioara optimizata si design rotunjit al marginilor

- Umectabilitate buna – pentru ochii normali si uscati

- Sanatate oculara sporita

| SPECIFICATIILE LENTILEI DISPO BIO TORIC |  |
| --- | --- |
| Material | Comfilcon A |
| Continut de apa | 48% |
| Nuanta | Albastru deschis |
| Grad de transmisie a luminii | 99.3% |
| Modulus (Mpa) | 0.72 |
| Raza de curbura | 8.70 mm |
| Diametru | 14.50 mm |
| Grosime la centru | 0.11 mm @ -3.00DS |
| Permeabilitatea la oxigen (DK) | 128.0 x 10-11 @ -3.00DS |
| Transmisibilitatea oxigenului (DK/L) | 116.0 x 10-9 @ -3.00DS |
| Puteri sferice | 0.00 la -6.00 in pasi 0.25DS -6.50 la -10.00 in pasi 0.50DS +0.25 la +6.00 in pasi 0.25DS +6.50 la +8.00 in pasi 0.50DS |
| Cilindru | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 |
| Ax | 10° la 180° in pasi de 10° |
| Design lentila fata spate | Sferic + stabilizare prin balast prismatic Toric cu design rotunjit al marginilor |
| Ambalaj | 3 sau 6 lentile per cutie |

Instructiuni de adaptare a lentilelor

Raza de curbura se potriveste pentru valori k plat intre 7.40 mm si 8.00 mm

Intretinerea lentilelor

Lentilele DISPO BIO TORIC pot fi curatate si dezinfectate folosind orice tip de solutie pentru lentile moi (Saline Clean OP (AVIZOR) sau sistemul in 2 pasi AVIZOR EVER CLEAN), sistemele H2O2 sunt recomandate.

OPT

Lentila torica DURA ANUALA

Aceste lentile sunt pentru corectia astigmatismului corneal sever, unde diferenta dintre meridiane este egala cu marimea cilindrului.

Furnizam 3 categorii:

OPT: zona optica toric posterioara (este disponibila si cu periferie torica)

OPT LITE: zona optica toric posterioara + balast prismatic fata

OPT PERIPHERY: zona optica sferica + periferie torica

Lentila este disponibila intr-o gama mare de parametrii.

|  |  | SPECIFICATIILE LENTILEI OPT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Material |  | DK | Nuanta |
|  | S3 |  | 18 x 10-11 @ 35° | gri, albastru, verde |
|  | S4 |  | 32 x 10-11 @ 35° | gri, albastru, verde |
|  | HDS |  | 58 x 10-11 @ 35° | albastru, verde |
|  | BXO |  | 100 x 10-11 @ 35° | albastru, violet |
|  | Optimum EX |  | 100 x 10-11 @ 35° | albastru, gri |
| Tratament suprafata | plasma |  |  |  |
| Raza de curbura | 7.30 la 8.50 mm in pasi de0.05 mm |  |  |  |
| Diametru | 9.00 la 10.50 mm (Dia standard 9.50mm) in pasi de 0.1 mm |  |  |  |
| Grosime la centru | 0.16 mm @ -3.00DS |  |  |  |
| Puteri sferice | -20.00 la +20.00 in pai de 0.25DS |  |  |  |
| Design lentila fata spate | Sferic+lenticular |  |  |  |
| OPT | zona optica toric posterioara (este disponibila si cu periferie torica) |  |  |  |
| OPT LITE | zona optica toric posterioara + balast prismatic fata |  |  |  |
| OPT PERIPHERY | zona optica sferica + periferie torica |  |  |  |
| Ambalaj | 1 lentila in sticluta |  |  |  |

Intretinerea lentilelor

Lentilele OPT pot fi curatate si dezinfectate folosind orice tip de solutie pentru lentile moi. Recoamndam Avizor GP MULTI.