| LISTA PRET FARA TVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PAPUCI ELECTRICI CUPRU |  |  |  |
| COD | DENUMIRE PRODUSE | Pret/ron | U.M |
| D12-166 | PAPUCI CUPRU SC6-6 L24 | 0,20 | BUC |
| D12-168 | PAPUCI CUPRU SC6-8 L24 | 0,26 | BUC |
| D12-1106 | PAPUCI CUPRU SC10-6 L26 | 0.30 | BUC |
| D12-1108 | PAPUCI CUPRU SC10-8 L26 | 0.30 | BUC |
| D12-11010 | PAPUCI CUPRU SC10-10 L26 | 0.30 | BUC |
| D12-1168 | PAPUCI CUPRU SC16-8 L32 | 0.40 | BUC |
| D12-11610 | PAPUCI CUPRU SC16-10 L32 | 0.40 | BUC |
| D12-11612 | PAPUCI CUPRU SC16-12 L32 | 0.40 | BUC |
| D12-1258 | PAPUCI CUPRU SC25-8 L35 | 0.45 | BUC |
| D12-12510 | PAPUCI CUPRU SC25-10 L35 | 0.45 | BUC |
| D12-12512 | PAPUCI CUPRU SC25-12 L35 | 0.45 | BUC |
| D12-1358 | PAPUCI CUPRU SC35-8 L38 | 0.65 | BUC |
| D12-13510 | PAPUCI CUPRU SC35-10 L38 | 0.65 | BUC |
| D12-13512 | PAPUCI CUPRU SC35-12 L38 | 0.65 | BUC |
| D12-15008 | PAPUCI CUPRU SC50-8 L46 | 1.20 | BUC |
| D12-15010 | PAPUCI CUPRU SC50-10 L46 | 1.20 | BUC |
| D12-15012 | PAPUCI CUPRU SC50-12 L46 | 1.20 | BUC |
| D12-17008 | PAPUCI CUPRU SC70-8 L52 | 1.80 | BUC |
| D12-17010 | PAPUCI CUPRU SC70-10 L52 | 2.00 | BUC |
| D12-17012 | PAPUCI CUPRU SC70-12 L52 | 2.00 | BUC |
| D12-19508 | PAPUCI CUPRU SC95-8 L57 | 2.55 | BUC |
| D12-19510 | PAPUCI CUPRU SC95-10 L57 | 3.15 | BUC |
| D12-19512 | PAPUCI CUPRU SC95-12 L57 | 3.15 | BUC |
| D12-112008 | PAPUCI CUPRU SC120-8 L63 | 3.80 | BUC |
| D12-112010 | PAPUCI CUPRU SC120-10 L63 | 3.80 | BUC |
| D12-112012 | PAPUCI CUPRU SC120-12 L63 | 3.80 | BUC |
| D12-112014 | PAPUCI CUPRU SC120-14 L63 | 3.80 | BUC |
| D12-115010 | PAPUCI CUPRU SC150-10 L71 | 5.90 | BUC |
| D12-115012 | PAPUCI CUPRU SC150-12 L71 | 5.90 | BUC |
| D12-115014 | PAPUCI CUPRU SC150-14 L71 | 6.10 | BUC |
| D12-115016 | PAPUCI CUPRU SC150-16 L71 | 6.30 | BUC |
| D12-118512 | PAPUCI CUPRU SC185-12 L86 | 8.90 | BUC |
| D12-118514 | PAPUCI CUPRU SC185-14 L86 | 8.90 | BUC |
| D12-118516 | PAPUCI CUPRU SC185-16 L86 | 8.90 | BUC |
| D12-118518 | PAPUCI CUPRU SC185-18 L86 | 9.10 | BUC |
| D12-26 | CONECTORI TUB CABLU GT-6 | 0,27 | BUC |
| D12-210 | CONECTORI TUB CABLU GT-10 | 0,43 | BUC |
| D12-216 | CONECTORI TUB CABLU GT-16 | 0,55 | BUC |
| D12-225 | CONECTORI TUB CABLU GT-25 | 0,60 | BUC |
| D12-235 | CONECTORI TUB CABLU GT-35 | 1,02 | BUC |
| D12-250 | CONECTORI TUB CABLU GT-50 | 1,54 | BUC |
| D12-270 | CONECTORI TUB CABLU GT-70 | 2,25 | BUC |
| D12-295 | CONECTORI TUB CABLU GT-95 | 3,69 | BUC |

PRETURILE SUNT EXPRIMATE IN RON SI NU CONTIN TVA