S.C. ALPHA INTERGROUP S.R.L.

ARAD, P-ţa Catedralei 6                                                                                                                                           C.U.I. RO15863379

tel/fax: 0257.281020                                                                                                                                                 J02/1411/30.10.2003

mobil:  0744.630959                                                                                                                    cont: RO62BTRL00201202182599XX

comercial@alphaintergroup.ro                                                                                                                           Banca Transilvania Arad.

## OFERTA TEHNICO-FINANCIARA PENTRU BASCULA ELECTRONICA

## 6M - 10T TIP SC01 TRANSPORTABILA

CARACTERISTICI GENERALE

| Capacitatea maxima de cantarire | 10 Tone |
| --- | --- |
| Capacitatea minima de cantarire | 100Kg |
| Diviziune | 5Kg |
| Greutatea echipamentului de cantarire | 2.500 Kg |
| Dimensiunea platformei | 6 x 2.40 m |
| Intervalul temperaturii de functionare | -10 °C…+ 40°C |

| Specificatii celula de sarcina |  |
| --- | --- |
| Parametri | Descriere |
| Model | SP-D |
| Tip | Compresie |
| Capacitate maxima | 35 T |
| Clasa | Aprobate OIML C3 si C4 |
| Voltaj | 8 - 15 VDC |
| Tensiune | 35 mA |
| Temperatura cf OIML R60 | -10 ... +40 C |

| Specificatii cablaje |  |
| --- | --- |
| Parametri | Descriere |
| Tip | Cablu 6 fire ecranat |
| Conexiune | 6 fire |

| Specificatii cutie conexiuni |  |
| --- | --- |
| Parametri | Descriere |
| Clasa protectie | IP 68 |
| Conexiune | 8 puncte/8 celule |

| Specificatii indicator |  |
| --- | --- |
| Parametri | Descriere |
| Model | SC 20 IMP, analogic sau digital |
| Tip | montare pe birou |
| Carcasa | Inox dimensiuni (mm): 215 x 310 x 123,50 |
| Display | LED si LCD, display cu 6 digiti, cu 7 segmente rosii display alfanumeric cu 4 linii a cate 20 caractere per linie |
| Tastatura | pseudo-alfanumerica, pe membrana cu 24 taste |
| Functii | auto-zero, zero, tara, tara presetata, net |
| Comunicatii | Interfata seriala RS-232 Conector pentru tastatura externa PC (PS/2) |
| Printer | Printer termic incorporat |
| Temperatura de Operare | -10 oC .....+40 oC |
| Temperatura de stocare | -10 oC .... +70 oC |
| Umiditate,% | 40- 90% RH, fara condens |
| Lungime standard cablu | 15 m |
| Software | Alibi memory cu memorare a pana la 4000 art Functie Ceas/Calendar Editare text prin tastatura externa PC Soft limba romana -- optional |

| Declaratie de Conformitate | Se livrează gratuit dacă instalarea se va face in termen de maxim 6 luni de la livrare; in cazul depăsirii acestui termen eliberarea acestui document se va face contra sumei de 1100 euro. |
| --- | --- |
| Instalare | Gratuit, dacă instalarea se face in termen de maxim 6 luni de la livrare; in cazul in care este depasită această perioadă instalarea se va face contra sumei de 550 euro. |
| Transport | Gratuit |
| Calibrare | Gratuit |
| Termen de livrare | Din stoc sau până la 40 zile de la confirmarea plaţii avansului, in funcţie de disponibilitatea stocului la momentul respectiv. |
| Termen de garantie | 12 luni de la livrare. Garanţia exclude defectele care se datorează utilizării inadecvate, intervenţiei personalului neautorizat, incendii, furtuni, etc. |
| Post Garanţie | Furnizorul se obligă să asigure piese de schimb si subansamble pe o perioada de cel puţin 10 ani de la livrare. Se poate asigura contra cost după expirarea perioadei de garanţie. |
| Macara cu operator | Responsabilitatea clientului. |
| Lucrari civile | Nu necesita lucrari civile. Se poate monta pe o suprafata betonata dreapata. |
| Valabilitate oferta | 15 zile |

Produsul din prezenta ofertă are Aprobare de Model  si se poate folosi in tranzactii comerciale si este insotita de declaratie de comformitate comform H.G. 617/2003,  beneficiarului  revenindu-i  obligaţia ca după un ( 1 ) an  de la facturare, să ceară unui laborator autorizat eliberarea Buletinului Metrologic Periodic.

Asigurăm instruirea personalului delegat, instruire atât pentru utilizarea echipamentului cât si pentru insusirea dispoziţiilor legale conform HG 1373/2008 privind reglementarea  furnizării si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România, pe baza procesului verbal de punere in funcţiune si instruire.

Produsul va fi insoţit de Certificat de Garanţie, Manual de Utilizare; Declaraţia de Conformitate se va elibera după confirmarea plăţii integrale a produsului.

Beneficiarul are obligaţia să asigure locul pentru instalare, cabina pentru operator care să fie alimentată cu sursa de energie de 220 V, unde va fi amplasat indicatorul de sarcină asezat in proximitatea platformei de cântărire si asigurarea impământării ce va fi conectată la platforma de cântărire, aceasta trebuind să aibă rezistenţa de până la 1Ω (Ohm).

Cu stimă,

PAVEL ADRIAN TRABALKA

0744-630.959

OPTIONAL SOFT DE CANTARIRE

CARACTERISTICI SOFT CANTARIRE :

- Gestionare baza de date

- Asigura conectarea sistemului de cantarire la PC

- Elaborare rapoarte: pe cantariri efectuate, pe cantariri nefinalizate, pe expeditii, pe receptii, pe articole, pe terti, pe transportator, pe numarul autovehiculului, pe destinatii

- Posibilitate obtinere tichet cantaire cu : denumirea firmei, numar vehicul, numar aviz, numar factura, delegat, tert, articol, data/ora, greutate neta, greutate bruta.

Cu stimă,

PAVEL ADRIAN TRABALKA

0744-630.959