|  | RO 15863379 J02/1411/2003 Arad Piata Catedralei Nr. 6 Tel/Fax: 0040 257 281 020, Mobil: 0040 744 630 959 Banca Transilvaniei RO 62 BTRL 0020 1202 1825 99XX e-mail: comercial@alphaintergroup.ro www.alphaintergroup.ro |
| --- | --- |

PLATFORMĂ DE CÂNTĂRİRE CU RAMPE TIP PLP

Platformele pe 4 doze seria PLP, se instalează deasupra solului. Acest tip de platformă este ideal pentru cântarirea cărucioarelor.

Platformele tip PLP sunt prevăzute, in mod standard cu o rampă de acces, cu o lungime de 60 cm.

Greutatea este redată de 4 celule de cântărire cu grad de protecţie IP65. Celulele sunt fiecare fixate pe un suport, ceea ce permite o corectă cântărire chiar și ȋn condiţii improprii. Cablul de legătură dintre platformă și indicator are o lungime de aproximativ 5 m.

ACCESORİİ : a doua rampă de acces.

VARİANTA CONSTRUCTİVĂ : standard (metal vopsit) sau inox; la versiunea inox structura platformei este confecţionată complet din inox;

Platfoma poate fi conectată  cu diferite tipuri de indicatoare

modele dİsponİbİle

| Dimensiune (cm) | Maxim (kg) | Diviziune (g) | Minim (kg) | Varianta | A-II-a rampă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 x 80 | 150;300;600 | 50;100;200 | 1;2;4 | STANDARD sau INOX | 80 x 60 |
| 100 x 100 | 300;600;1500 | 100;200;500 | 2;4;10 | STANDARD sau INOX | 100 x 60 |
| 100 x 125 | 600;1500;3000 | 200;500;1000 | 4;10;20 | STANDARD sau INOX | 100 x 60 |
| 125 x 125 | 600;1500;3000 | 200;500;1000 | 4;10;20 | STANDARD sau INOX | 125 x 60 |
| 125 x 150 | 600;1500;3000 | 200;500;1000 | 4;10;20 | STANDARD sau INOX | 125 x 60 |
| 125 x 200 | 600;1500;3000 | 200;500;1000 | 4;10;20 | STANDARD sau INOX | 125 x 60 |
| 150 x 150 | 600;1500;3000 | 200;500;1000 | 4;10;20 | STANDARD sau INOX | 150 x 60 |
| 150 x 200 | 600;1500;3000 | 200;500;1000 | 4;10;20 | STANDARD sau INOX | 150 x 60 |