|  | RO 15863379 J02/1411/2003 Arad Piata Catedralei Nr. 6 Tel/Fax: 0040 257 281 020, Mobil: 0040 744 630 959 Banca Transilvaniei RO 62 BTRL 0020 1202 1825 99XX e-mail: comercial@alphaintergroup.ro www.alphaintergroup.ro |
| --- | --- |

PLATFORMĂ DE CÂNTĂRİRE TİP ŢARC,

PENTRU ANIMALE

- Platforme destinate fermelor de animale, construite pe o structură solidă, necesare ȋn cadrul fermelor zootehnice moderne unde se dorește urmărirea atentă a evoluţiei animalelor.

- Cântărirea se face pe 4 celule cu protecţie IP68.

CARACTERİSTİCİ İNDİCATOR FLY İP67

carcasa ABS

tară automată și manuală

9 tare memorabile

99 coduri PLU asociate și gestionare totaluri

autonomie funcţionare aprox. 35 ore

timp de ȋncărcare acumulator aprox. 12 ore

funcţie autostingere programabilă

afișaj cu leduri roșii, display de 20 mm

tastatură cu 17 taste

interfaţa serială RS232

modele dİsponİbİle

| PLATFORMĂ DE CÂNTĂRIRE TIP ŢARC, PENTRU PORCINE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Maxim (kg) | Diviziune (g) | Minim (g) | Dimensiuni (cm) |
| 400 | 200 | 4 | 150 x 133 |
| PLATFORMĂ DE CÂNTĂRIRE TIP ŢARC, PENTRU OVINE |  |  |  |
| 600 | 200 | 4 | 150 x 133 |
| PLATFORMĂ DE CÂNTĂRIRE TIP ŢARC, PENTRU BOVINE/CABALINE |  |  |  |
| 1500 | 500 | 10 | 250 x 100 |
| 1500 | 500 | 10 | 250 x 125 |