|  | RO 15863379 J02/1411/2003 Arad Piata Catedralei Nr. 6 Tel/Fax: 0040 257 281 020, Mobil: 0040 744 630 959 Banca Transilvaniei RO 62 BTRL 0020 1202 1825 99XX e-mail: comercial@alphaintergroup.ro www.alphaintergroup.ro |
| --- | --- |

PLATFORMA PE 4 DOZE CU AFISARE MASA

| Dimensiune platforma | Tipul platformei | Structura | Greutate maxima | Diviziune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 x 125 cm | PLP | Metal vopsit | 600, 1500 kg | 200, 500 g |
| 150 x 125 cm | PLP | Metal vopsit | 600, 1500 kg | 200, 500 g |
| OPTIONAL: | RS 232 |  |  |  |
|  | Multi Range |  |  |  |

Declaratia de Conformitate gratuita.

|  | CARACTERISTICI PLATFORMA TIP PLP Structura din metal vopsit Dotata cu 4 celule de cantarire 2 rampe de acces Instalare la suprafata solului Cablu de legatura dintre indicator si platforma are 4 m Picioare ajustabile |
| --- | --- |
|  | CARACTERISTICI INDICATOR MTW-V Afisaj LCD cu inaltimea digitilor de 30 mm Afisaj cu lumina de fundal Functie tara Functie simpla de numarare piese Setarea g Indica nivelul bateriei si cand aceasta se incarca Acumulator 4Ah/6V si alimentator 220 V Dimensiuni indicator 295 x 140 x 140 mm Back-light Folie de protectie impotriva prafului |