|  | RO 15863379 J02/1411/2003 Arad Piata Catedralei Nr. 6 Tel/Fax: 0040 257 281 020, Mobil: 0040 744 630 959 Banca Transilvaniei RO 62 BTRL 0020 1202 1825 99XX e-mail: comercial@alphaintergroup.ro www.alphaintergroup.ro |
| --- | --- |

BALANTA DE CANTARIRE CU AFISARE MASA

TIP MTW

| Dimensiune platan | Greutate maxima | Diviziune | Greutatea minima |
| --- | --- | --- | --- |
| 240 x 300 mm | 1,5 kg | 0.5 g | 10 g |
| 240 x 300 mm | 3kg | 1 g | 20 g |
| 240 x 300 mm | 6 kg | 2 g | 40 g |
| 240 x 300 mm | 15 kg | 5 g | 100 g |
| 240 x 300 mm | 30 kg | 10 g | 200 g |
| OPTIONAL: | RS 232 |  |  |

CARACTERISTICI BALANTA MTW

- Afisaj LCD cu inaltimea digitilor de 30 mm

- Single interval

- Functie tara

- Functie simpla de numarare piese

- Setarea valorii g

- Indica nivelul bateriei si cand aceasta se incarca

- Acumulator 4Ah/6V si alimentator 220 V

- Picioare ajustabile

- Back-light

- Stand-by

- Platan inox