|  | RO 15863379 J02/1411/2003 Arad Piata Catedralei Nr. 6 Tel/Fax: 0040 257 281 020, Mobil: 0040 744 630 959 Banca Transilvaniei RO 62 BTRL 0020 1202 1825 99XX e-mail: comercial@alphaintergroup.ro www.alphaintergroup.ro |
| --- | --- |

BALANTA DE CANTARIRE CU AFISARE PRET TSP SI TSP-L

| Dimensiune platan | Tipul balantei | Greutatea maxima | Greutate minima | Diviziune |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 273 x212 mm | TSP | 6 / 15 kg | 40 / 100 g | 2 / 5g |
| 273 x212 mm | TSP | 15 / 30 kg | 100 / 200 g | 5 / 10g |
| 273 x212 mm | TSPL | 6 / 15 kg | 40 / 100 g | 2 / 5g |
| 273 x212 mm | TSPL | 15 / 30 kg | 100 / 200 g | 5 / 10g |
| OPTIONAL: |  | RS 232 |  |  |

CARACTERISTICI BALANTA TSP , TSPL

- Afisaj LCD cu inaltimea digitilor de 17,5 mm

- Afisaj cumparator / vanzator

- Platan inox

- Brat cu display  ( TSPL )

- Picioare ajustabile pe inaltime

- Afisare pret produs

- Backlight

- Afisare total

- Functia Stand By

- Functie tara

- Functie afisare rest

- Functie acumulare

- 3 taste pentru memoriile presetate(M1-M3)

- 90 setari directe

- Functie de acumulare

- Acumulator 4Ah /6V si alimentator 220 V

- Indica nivelul bateriei si cand aceasta se incarca

- Tastatura 20 taste