|  | RO 15863379 J02/1411/2003 Arad Piata Catedralei Nr. 6 Tel/Fax: 0040 257 281 020, Mobil: 0040 744 630 959 Banca Transilvaniei RO 62 BTRL 0020 1202 1825 99XX e-mail: comercial@alphaintergroup.ro www.alphaintergroup.ro |
| --- | --- |

PLATFORMA MONOCELULARA CU AFISARE MASA MTW-V

| Dimensiune platforma | Structura | Greutate maxima | Diviziune |
| --- | --- | --- | --- |
| 30x40 cm | Aluminiu | 60 kg | 20 g |
| 40x40 cm | Metal vopsit | 60 kg | 20 g |
| 40x50 cm | Metal vopsit | 150kg, 300 kg | 50 g, 100 g |
| 42x52 cm | Aluminiu | 150kg, 300 kg | 50 g, 100 g |
| 45x60 cm | Aluminiu | 150kg, 300 kg | 50 g, 100 g |
| 50x50 cm | Metal vopsit | 60kg, 150kg | 20g, 50 g |
| 60x60 cm | Metal vopsit | 150kg, 300 kg | 50 g, 100 g |
| 60x80 cm | Metal vopsit | 150kg, 300 kg | 50 g, 100 g |
| 80x80 cm | Metal vopsit | 300kg | 100 g |
| 80x80 cm | Metal vopsit | 600kg | 200g |
| OPTIONAL: | RS 232 |  |  |
|  | Multi Range |  |  |

| CARACTERISTICI PLATFORMA Structura din metal vopsit sau aluminiu Dotata cu o singura celula de cantarire Cablu de legatura dintre indicator si platforma are 3m Picioare ajustabile Bula de nivel Platan inox | CARACTERISTICI INDICATOR MTW-V Afisaj LCD cu inaltimea digitilor de 30 mm Afisaj cu lumina de fundal Functie tara Functie simpla de numarare piese Setarea g Indica nivelul bateriei si cand aceasta se incarca Acumulator 4Ah/6V si alimentator 220 V Dimensiuni indicator 295 x 140 x 140 mm Back-light |
| --- | --- |