|  |  |
| --- | --- |
| LOGO JPG | ***RO 15863379***  ***J02/1411/2003***  ***Arad Piata Catedralei Nr. 6***  ***Tel/Fax: 0040 257 281 020, Mobil: 0040 744 630 959***  ***Banca Transilvaniei RO 62 BTRL 0020 1202 1825 99XX***  ***e-mail:*** [***comercial@alphaintergroup.ro***](mailto:comercial@alphaintergroup.ro) ***www.alphaintergroup.ro*** |

12.05.2014

**PLATFORMA MONOCELULARA CU AFISARE MASA SI PRET**

****

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dimensiune platforma** | **Structura** | **Greutate maxima** | **Diviziune** | **Pret**  **lei** |
| **40x50 cm** | **Metal vopsit** | **150kg, 300 kg** | **50 g, 100 g** | **1200,00** |
| **60x80 cm** | **Metal vopsit** | **150kg, 300 kg** | **50 g, 100 g** | **1850,00** |
| **80x80 cm** | **Metal vopsit** | **300kg** | **100 g** | **2300,00** |
| **80x80 cm** | **Metal vopsit** | **600kg** | **200g** | **2400,00** |
| **OPTIONAL:** | **RS 232** | | |  |
|  | **Multi Range** | | |  |

**PRETUL INCLUDE TVA.**

**CARACTERISTICI PLATFORMA**

**Structura din metal vopsit sau aluminiu**

**Dotata cu o singura celula de cantarire**

**Cablu de legatura dintre indicator si platforma are 3m**

**Picioare ajustabile, bula de nivel, platan inox**

**CARACTERISTICI INDICATOR TSP-V**

**Afisaj LCD cu inaltimea digitilor de 17,5 mm**

**Afisare pret produs**

**Backlight**

**Afisare total**

**Functia Stand By**

**Functie tara, Functie afisare rest**

**3 taste pentru memoriile presetate (M1-M3)**

**90 seatari directe**

**Indica nivelul bateriei si cand aceasta se incarca**