# SC RECEP INTERNATIONAL SRL

330078, DEVA,STR. ZAMFIRESCU Q3/15

RO5135220//J20/55/94

Raiffeisen Bank  CONT

RO16RZBR0000060000197209, SUC. DEVA

TEL/FAX 054/230619,0354 408896

E-mail recepint@rdslink.ro

OFERTA SPECIALA

SURSA DE ALIMENTARE CENTRALE TERMICE

|  | 389.00 RON Top of Form Bottom of Form Top of Form |
| --- | --- |
| LA ACEST PRODUS NU SE ACORDA DISCOUNT SUPLIMENTAR. Descriere Invertor cu incarcare 500VA 300W unda sinus pur Alimentare: 165-275VAc Frecventa: 45-65Hz Iesire: Tensiune: 220V +/- 3% Frecventa: 50/60Hz (Autoreglare) Protectii: scurt circuit, supra tensiune, tensiune scazuta baterie Curent de incarcare acumulator: 8A (tensiune de incarcare 12V) Protectie la suprasarcina: la 130% incarcare Dimensiuni: 350 x 115 x 190 mm Greutate: 6,5Kg FARA ACUMULATOR! FARA TVA. |  |