www.senzorshop.ro

Lampa de exterior cu senzor de miscare infrarosu Steinel L535S(Alb)

Descriere şi domeniu utilizare

Lampă cu senzor de mișcare infraroşu, de exterior, montaj pe perete, ideală pentru casă şi curte. Model promoţional, la preţ favorabil. Design suplu cu abajur de formă glob, din sticlă cristal cu incluziuni de bule, suflată manual. Aspectul clasic atractiv, este completat de echiparea cu sistemul de lentile Fresnel pentru o acoperire eficientă.

Acoperire

Acoperirea senzorului este de 180 grade orizontal, cu protecţie la pătrundere pe dedesubt şi  unghi de deschidere de 130 grade, suprafaţa asigurată fiind de aproximativ 150mp cu o rază de acţiune de 12 m. Senzorul acţionează la  orice detecţie de temperatură şi asigură aprinderea rapidă a luminii şi apoi stingerea ei după o durată de timp reglabilă (între 10 secunde şi 15 minute). 
Reglaje şi setări

Domeniul de detecţie poate fi adaptat exact la necesităţi cu lentila Fresnel pivotabilă la 90 grade pe verticală, putând fi limitat cu obturatoarele livrate cu produsul. Se racordeaza la reţea 230 – 240 V, 50 Hz, utlizând becuri normale E 27 (max.60W). Setările duratei de aprindere şi a pragului de crepuscularitate se efectuează simplu, cu butoanele rotative.Montajul se efectuează uşor datorită spaţiului de racordare cu foarte bună vizibilitate, asigurând totodată o cablare simplă şi rapidă.

| Culoare | Alb |
| --- | --- |
| Montare | Pe perete |
| Sursă de lumină | Bec clasic |
| Dimensiuni (HxLxP) | 307 x 215 x 228 mm |
| Putere | max. 100 W / E 27 |
| Racord la retea | 230 – 240 V, 50 Hz |
| Unghi de cuprindere | 180° cu protecţie la pătrundere pe dedesubt |
| Domeniu de pivotare | 70° vertical |
| Raza de actiune | max. 12 m |
| Setare de crepuscularitate | 2 - 2000 Lux |
| Setare timp | 8 sec. – 35 min. |
| Aprindere permanenta | 4 ore, comutabila |
| Grad protectie | IP 44 |
| Clasa protectie | II |