| GENERATOR MONOFAZAT MG 12000 I-KO |  |
| --- | --- |
| . |  |
| Motor-benzina-3000rpm Putere de ieşire 11kVA, MONOFAZAT. .. DATE TEHNICE. AC Generator. Single Output Faza; 11 kVA - 230 V, (stand by). Frecvenţă; 50 Hz. Factorul de putere; 0,8. Motor. Producator / Tip; KOHLER CH20. Puterea şi viteza; 20 CP @ 3000 rpm. Cilindri; 2. Deplasare; 624cc. Tip de combustibil; BENZINĂ. Nivelul de zgomot; LWA 98 (73dB la 7m). Dimensiuni. L x W x H; 880 x 477 x 760 mm. Greutate netă; 140 kg... Pret fara TVA : 2400 EURO Termen de livrare:IMEDIAT DIN STOC Termen de plata 60 zile cu fila CEC la cursul BNR din data facturarii. Termen de garantie 2 ani/1000 ore. | GEN SET caracteristici tehnice Alternator tip: sincron • senzor nivel scăzut de ulei • baterie 12V încorporată, cu pornire electrica • 1 x 32A, 230V - 50 Hz-o priza de fază protejata de disjunctoare • 1 x 16A, 230V - 50 Hz-o priza de fază protejata de disjunctoare • protectie diferentiala (ELCB) • Voltmetru • Carlig de ridicare.. |