|  | Ofertă speciala pentru pachete solare CASA VERDE 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisteme integrate cu panouri plane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Sisteme complete cu panouri plane si boiler cu 2 serpentine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pentru integrare cu centrala termica existenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sisteme preparare ACM pentru 1-2 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |
|  | 1 | Panou plan cu absorber |  |  |  | 2 mp | 1x2mp | 4,820 lei |  | PPIB-2S-120 |  |  |  |
|  | 2 | Boiler trivalent cu doua serpentine si rezistenta electrica 2 kW |  |  |  | 120 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 18 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 3/4" | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 10 litri |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Sisteme preparare ACM pentru 2-3 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |
|  | 1 | Panou plan cu absorber |  |  |  | 2.5 mp | 1x2.5 mp | 5,261 lei |  | PPIB-2S-150 |  |  |  |
|  | 2 | Boiler trivalent cu doua serpentine si rezistenta electrica 3 kW |  |  |  | 150 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 24 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 3/4" | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 10 litri |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Sisteme preparare ACM pentru 3-4 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |
|  | 1 | Panou plan cu absorber |  |  |  | 2 | 2x2 mp | 7,264 lei |  | PPIB-2S-200 |  |  |  |
|  | 2 | Boiler trivalent cu doua serpentine si rezistenta electrica 3 kW |  |  |  | 200 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 24 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 3/4" | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 2 seturi |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 20 litri |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ofertă speciala pentru pachete solare CASA VERDE 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sisteme integrate cu panouri plane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I. Sisteme complete cu panouri plane si boiler cu 2 serpentine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pentru integrare cu centrala termica existenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Sisteme preparare ACM pentru 4-6 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |
|  | 1 | Panou plan cu absorber |  |  |  | 2 mp | 3x2mp | 9,552 lei |  | PPIB-2S-300 |  |  |  |
|  | 2 | Boiler trivalent cu doua serpentine si rezistenta electrica 3 kW |  |  |  | 300 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 35 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 1" | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 3 seturi |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 30 litri |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Sisteme preparare ACM pentru 6-8 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |
|  | 1 | Panou plan cu absorber |  |  |  | 2 mp | 4x2 mp | 13,239 lei |  | PPIB-2S-500 |  |  |  |
|  | 2 | Boiler trivalent cu doua serpentine si rezistenta electrica 3 kW |  |  |  | 500 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 50 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 1" | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 4 seturi |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 40 litri |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ofertă speciala pentru pachete solare CASA VERDE 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisteme cu panouri plane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II. Sisteme complete cu panouri plane si boiler cu 1 serpentina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sisteme preparare ACM pentru 1-2 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Panou plan cu absorber |  |  |  | 2 mp | 1x2mp | 4,583 lei |  | PPB-1S-120 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Boiler bivalent cu 1 serpentina si rezistenta electrica 2 kW |  |  |  | 120 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 18 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 3/4" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 10 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Sisteme preparare ACM pentru 2-3 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Panou plan cu absorber |  |  |  | 2.5 mp | 1x2.5 mp | 4,970 lei |  | PPB-1S-150 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Boiler bivalent cu 1 serpentina si rezistenta electrica 3 kW |  |  |  | 150 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 24 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 3/4" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 10 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Sisteme preparare ACM pentru 3-4 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Panou plan cu absorber |  |  |  | 2 | 2x2 mp | 6,714 lei |  | PPB-1S-200 |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Boiler bivalent cu 1 serpentina si rezistenta electrica 3 kW |  |  |  | 200 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 24 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 3/4" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 2 seturi |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 20 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ofertă speciala pentru pachete solare CASA VERDE 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisteme HELIS cu tuburi vidate. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Sisteme complete HELIS cu tuburi solare vidate, boilere cu 2 serpentine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pentru integrare cu centrala termica existenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sisteme preparare ACM pentru 1-2 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Colector cu tuburi vidate Heat Pipe Helis |  |  |  | 10 elem | 1x10 elem | 5,228 lei |  | TVIB-2S-120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Boiler trivalent cu doua serpentine si rezistenta electrica 2 kW |  |  |  | 120 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 24 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 3/4" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 10 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Sisteme preparare ACM pentru 2-3 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Colector cu tuburi vidate Heat Pipe Helis |  |  |  | 15 elem | 1x15 elem | 5,618 lei |  | TVIB-2S-150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Boiler trivalent cu doua serpentine si rezistenta electrica 3 kW |  |  |  | 150 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 24 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 3/4" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 10 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Sisteme preparare ACM pentru 3-4 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Colector cu tuburi vidate Heat Pipe Helis |  |  |  | 20 elem | 1x20 elem | 6,911 lei |  | TVIB-2S-200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Boiler trivalent cu doua serpentine si rezistenta electrica 3 kW |  |  |  | 200 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 35 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 1" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 20 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Sisteme preparare ACM pentru 4-6 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Colector cu tuburi vidate Heat Pipe Helis |  |  |  | 30 elem | 1x20 + 1x10 | 9,600 lei |  | TVIB-2S-300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Boiler trivalent cu doua serpentine si rezistenta electrica 3 kW |  |  |  | 300 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 50 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 1" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set + 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 30 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ofertă speciala pentru pachete solare CASA VERDE 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisteme HELIS cu tuburi vidate. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Sisteme complete HELIS cu tuburi solare vidate, boilere cu 1 serpentina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pentru integrare cu centrala termica existenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sisteme preparare ACM pentru 1-2 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Colector cu tuburi vidate Heat Pipe Helis |  |  |  | 10 elem | 1x10 elem | 4,949 lei |  | TVIB-1S-120 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Boiler bivalent cu o serpentina si rezistenta electrica 2 kW |  |  |  | 120 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 24 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 3/4" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 10 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Sisteme preparare ACM pentru 2-3 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Colector cu tuburi vidate Heat Pipe Helis |  |  |  | 15 elem | 1x15 elem | 5,228 lei |  | TVIB-1S-150 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Boiler bivalent cu o serpentina si rezistenta electrica 3 kW |  |  |  | 150 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 24 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 3/4" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 10 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Sisteme preparare ACM pentru 3-4 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Colector cu tuburi vidate Heat Pipe Helis |  |  |  | 20 elem | 1x20 elem | 5,954 lei |  | TVI-1S-200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Boiler bivalent cu o serpentina si rezistenta electrica 3 kW |  |  |  | 200 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 35 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 1" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 20 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ofertă speciala pentru pachete solare CASA VERDE 2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sisteme HELIS cu tuburi vidate. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Sisteme complete HELIS cu tuburi solare vidate, fara boiler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pentru integrare cu centrala termica existenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Sisteme preparare ACM pentru 1-2 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Colector cu tuburi vidate Heat Pipe Helis |  |  |  | 10 elem | 1x10 elem | 3,924 lei |  | TVI-10 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 24 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 3/4" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 10 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Sisteme preparare ACM pentru 2-3 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Colector cu tuburi vidate Heat Pipe Helis |  |  |  | 15 elem | 1x15 elem | 4,488 lei |  | TVI-15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 24 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 3/4" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 10 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Sisteme preparare ACM pentru 3-4 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Colector cu tuburi vidate Heat Pipe Helis |  |  |  | 20 elem | 1x20 elem | 5,200 lei |  | TVI-20 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 35 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 1" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 20 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Sisteme preparare ACM pentru 4-6 persoane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nr. Crt. | Denumire produs |  |  |  | Dim. | Cantitate | Lei cu TVA/Pachet (pret recomandat client final) |  | Cod Pachet |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Colector cu tuburi vidate Heat Pipe Helis |  |  |  | 30 elem | 1x20 + 1x10 | 6,789 lei |  | TVI-30 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Grup hidraulic cu panou de comanda pt. controlul circuitului solar (ICMA-S004+S301) |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Vas expansiune pentru sistem solar |  |  |  | 50 litri | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Ventil termostatic de amestec (anti-oparire) |  |  |  | 1" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Ventil automat de aerisire |  |  |  | 1/2" | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Sistem complet de prindere pe acoperis inclinat * |  |  |  |  | 1 set + 1 set |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Solutie pt. circuitul solar |  |  |  |  | 30 litri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * optional se poate comanda si sistemul de prindere pentru terasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |