CIS - Centrul pentru Iluminat cu Semiconductori

FIȘA TEHNICĂ

Corp de iluminat cu LED-uri tip ALCOR

| Cod | RS81553 |
| --- | --- |
| Aplicatie | Centre comerciale |
| Tensiunea nominala | 230 V ~ |
| Frecventa nominala | 50 Hz |
| Puterea nominala | 33 W ± 10 % |
| Factorul de putere | > 0,95 |
| Distorsiuni armonice totale | < 10 % |
| Clasa de izolatie | I |
| Flux luminos | min. 3150 lm |
| Temperatura de culoare | 4000 K |
| Indicele de redare al culorii | > 80 |
| Optica/material | dispersor / PMMA mat |
| Gradul de protectie | IP20 |
| Temperatura ambianta | max. +40 °C |
| Masa | 4,1 Kg |
| Dimensiuni de gabarit | 594 x 594 x 80 mm. |

Formă şi dimensiuni de gabarit:

Vedere din spate si lateral                                                        Vedere din fata

Standarde aplicabile:

SR EN 60598-1:2009+A11:2009

SR EN 60598-2-2:2012

SR EN 62031:2009

SR EN 55015:2007+A1:2008+A2:2009

SR EN 61000-3-2:2006+A1:2010+A2:2010

SR EN 61000-3-3:2009

SR EN 61547:2010